## Dani_Oxalate
Sample ID | Date | Time | Analyte Name | Abs (Corr) | RSD (Corr Abs) | SD (Corr Abs) | Conc (Calib) | Conc (Samp) | Reported Conc (Calib) | Reported Conc (Samp) | RSD (Conc) | SD (Calib) | SD (Samp) | Units (Calib)
waterblank | 2019-10-30 | 13:43 | Fe 248.33 | 0.57186 | 0.092868 | 0.00053108 |  |  | [0.00] |  | 0 | 0 |  | mg/L
0 PPM | 2019-10-30 | 13:43 | Fe 248.33 | 0.0013788 | 51.236 | 0.00070643 |  |  | [0] |  | 0 | 0 |  | mg/L
0.5 PPM | 2019-10-30 | 13:44 | Fe 248.33 | 0.018562 | 2.818 | 0.00052307 |  |  | [0.5] |  | 0 | 0 |  | mg/L
1 PPM | 2019-10-30 | 13:44 | Fe 248.33 | 0.034548 | 3.5226 | 0.001217 |  |  | [1] |  | 0 | 0 |  | mg/L
2 PPM | 2019-10-30 | 13:45 | Fe 248.33 | 0.072755 | 2.0604 | 0.0014991 |  |  | [2] |  | 0 | 0 |  | mg/L
4 PPM | 2019-10-30 | 13:45 | Fe 248.33 | 0.12732 | 1.9836 | 0.0025255 |  |  | [4] |  | 0 | 0 |  | mg/L
6 PPM | 2019-10-30 | 13:46 | Fe 248.33 | 0.18627 | 1.2627 | 0.002352 |  |  | [6] |  | 0 | 0 |  | mg/L
CaSO4 O2 Day_0_OX_REP1 | 2019-10-30 | 13:48 | Fe 248.33 | 0.10217 | 0.6205 | 0.00063393 | 3.2364 | 3.2364 | 3.236 | 3.236 | 0.6333 | 0.020496 | 0.020496 | mg/L
Na2SO4 O2 Day_0_OX_REP1 | 2019-10-30 | 13:48 | Fe 248.33 | 0.080807 | 1.3522 | 0.0010927 | 2.5459 | 2.5459 | 2.546 | 2.546 | 1.3877 | 0.035329 | 0.035329 | mg/L
NaCl + CaSO4 O2 Day_0_OX_ | 2019-10-30 | 13:49 | Fe 248.33 | 0.094103 | 0.93505 | 0.00087991 | 2.9758 | 2.9758 | 2.976 | 2.976 | 0.95604 | 0.028449 | 0.028449 | mg/L
NaCl + Na2SO4 O2 Day_0_OX | 2019-10-30 | 13:49 | Fe 248.33 | 0.078188 | 0.43364 | 0.00033905 | 2.4612 | 2.4612 | 2.461 | 2.461 | 0.44541 | 0.010962 | 0.010962 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | 2019-10-30 | 13:50 | Fe 248.33 | 0.099366 | 0.51072 | 0.00050748 | 3.1459 | 3.1459 | 3.146 | 3.146 | 0.52156 | 0.016408 | 0.016408 | mg/L
NaCl O2 Day_0_OX_REP1 | 2019-10-30 | 13:50 | Fe 248.33 | 0.07205 | 1.7485 | 0.0012598 | 2.2627 | 2.2627 | 2.263 | 2.263 | 1.8002 | 0.040732 | 0.040732 | mg/L
Inst. Ocean O2 Day_0_OX_R | 2019-10-30 | 13:51 | Fe 248.33 | 0.088157 | 0.59507 | 0.00052459 | 2.7835 | 2.7835 | 2.783 | 2.783 | 0.60935 | 0.016961 | 0.016961 | mg/L
DIW O2 Day_0_OX_REP1 | 2019-10-30 | 13:51 | Fe 248.33 | 0.12856 | 0.17727 | 0.00022791 | 4.0899 | 4.0899 | 4.09 | 4.09 | 0.18017 | 0.0073686 | 0.0073686 | mg/L
CaSO4 No O2 Day_0_OX_REP1 | 2019-10-30 | 13:52 | Fe 248.33 | 0.11155 | 0.82905 | 0.00092483 | 3.5399 | 3.5399 | 3.54 | 3.54 | 0.84469 | 0.029901 | 0.029901 | mg/L
Na2SO4 No O2 Day_0_OX_REP | 2019-10-30 | 13:52 | Fe 248.33 | 0.13239 | 0.58754 | 0.00077784 | 4.2136 | 4.2136 | 4.214 | 4.214 | 0.59685 | 0.025149 | 0.025149 | mg/L
NaCl + CaSO4 No O2 Day_0_ | 2019-10-30 | 13:53 | Fe 248.33 | 0.07166 | 0.89851 | 0.00064387 | 2.2501 | 2.2501 | 2.25 | 2.25 | 0.92518 | 0.020818 | 0.020818 | mg/L
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_0 | 2019-10-30 | 13:53 | Fe 248.33 | 0.095583 | 1.0335 | 0.00098783 | 3.0236 | 3.0236 | 3.024 | 3.024 | 1.0563 | 0.031938 | 0.031938 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | 2019-10-30 | 13:54 | Fe 248.33 | 0.10407 | 0.50202 | 0.00052246 | 3.298 | 3.298 | 3.298 | 3.298 | 0.51219 | 0.016892 | 0.016892 | mg/L
NaCl No O2 Day_0_OX_REP1 | 2019-10-30 | 13:54 | Fe 248.33 | 0.10984 | 0.89994 | 0.00098849 | 3.4845 | 3.4845 | 3.485 | 3.485 | 0.91719 | 0.03196 | 0.03196 | mg/L
Inst. Ocean No O2 Day_0_O | 2019-10-30 | 13:55 | Fe 248.33 | 0.052277 | 1.534 | 0.00080195 | 1.6234 | 1.6234 | 1.623 | 1.623 | 1.5972 | 0.025929 | 0.025929 | mg/L
0 PPM | 2019-10-30 | 13:55 | Fe 248.33 | 0.0040098 | 13.7294 | 0.00055053 | 0.062848 | 0.062848 | 0.063 | 0.063 | 28.3216 | 0.0178 | 0.0178 | mg/L
4 PPM | 2019-10-30 | 13:56 | Fe 248.33 | 0.13189 | 0.98261 | 0.0012959 | 4.1973 | 4.1973 | 4.197 | 4.197 | 0.99825 | 0.0419 | 0.0419 | mg/L
waterblank | 2019-10-30 | 14:06 | Fe 248.33 | 0.00062695 | 175.8489 | 0.0011025 |  |  | [0.00] |  | 0 | 0 |  | mg/L
0 PPM | 2019-10-30 | 14:07 | Fe 248.33 | 0.0019019 | 5.6358 | 0.00010719 |  |  | [0] |  | 0 | 0 |  | mg/L
0.5 PPM | 2019-10-30 | 14:07 | Fe 248.33 | 0.017182 | 4.4701 | 0.00076803 |  |  | [0.5] |  | 0 | 0 |  | mg/L
1 PPM | 2019-10-30 | 14:08 | Fe 248.33 | 0.036254 | 3.5549 | 0.0012888 |  |  | [1] |  | 0 | 0 |  | mg/L
2 PPM | 2019-10-30 | 14:08 | Fe 248.33 | 0.075731 | 0.57181 | 0.00043304 |  |  | [2] |  | 0 | 0 |  | mg/L
4 PPM | 2019-10-30 | 14:09 | Fe 248.33 | 0.13508 | 2.0025 | 0.002705 |  |  | [4] |  | 0 | 0 |  | mg/L
6 PPM | 2019-10-30 | 14:09 | Fe 248.33 | 0.19407 | 0.91897 | 0.0017835 |  |  | [6] |  | 0 | 0 |  | mg/L
2 PPM | 2019-10-30 | 14:11 | Fe 248.33 | 0.069076 | 1.0729 | 0.00074114 |  |  | [2] |  | 0 | 0 |  | mg/L
DIW No O2 Day_0_OX_REP1 | 2019-10-30 | 14:11 | Fe 248.33 | 0.09153 | 3.5822 | 0.0032788 | 2.7523 | 2.7523 | 2.752 | 2.752 | 3.6707 | 0.10103 | 0.10103 | mg/L
CaSO4 O2 Day_15_OX_REP1 | 2019-10-30 | 14:12 | Fe 248.33 | 0.085376 | 0.32714 | 0.0002793 | 2.5627 | 2.5627 | 2.563 | 2.563 | 0.33581 | 0.0086059 | 0.0086059 | mg/L
Na2SO4 O2 Day_15_OX_REP1 | 2019-10-30 | 14:12 | Fe 248.33 | 0.096883 | 1.1572 | 0.0011211 | 2.9173 | 2.9173 | 2.917 | 2.917 | 1.1842 | 0.034545 | 0.034545 | mg/L
NaCl + CaSO4 O2 Day_15_OX | 2019-10-30 | 14:13 | Fe 248.33 | 0.079429 | 0.62536 | 0.00049672 | 2.3795 | 2.3795 | 2.379 | 2.379 | 0.64322 | 0.015305 | 0.015305 | mg/L
NaCl + Na2SO4 O2 Day_15_O | 2019-10-30 | 14:13 | Fe 248.33 | 0.1911 | 0.49562 | 0.00094714 | 5.8205 | 5.8205 | 5.82 | 5.82 | 0.50141 | 0.029184 | 0.029184 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | 2019-10-30 | 14:14 | Fe 248.33 | 0.06227 | 1.8974 | 0.0011815 | 1.8508 | 1.8508 | 1.851 | 1.851 | 1.9671 | 0.036406 | 0.036406 | mg/L
NaCl O2 Day_15_OX_REP1 | 2019-10-30 | 14:14 | Fe 248.33 | 0.063247 | 1.9939 | 0.0012611 | 1.8809 | 1.8809 | 1.881 | 1.881 | 2.0659 | 0.038857 | 0.038857 | mg/L
Inst. Ocean O2 Day_15_OX_ | 2019-10-30 | 14:15 | Fe 248.33 | 0.0683 | 1.5717 | 0.0010735 | 2.0366 | 2.0366 | 2.037 | 2.037 | 1.6242 | 0.033078 | 0.033078 | mg/L
DIW O2 Day_15_OX_REP1 | 2019-10-30 | 14:15 | Fe 248.33 | 0.059059 | 0.59759 | 0.00035293 | 1.7518 | 1.7518 | 1.752 | 1.752 | 0.62078 | 0.010875 | 0.010875 | mg/L
CaSO4 No O2 Day_15_OX_REP | 2019-10-30 | 14:16 | Fe 248.33 | 0.064469 | 2.2229 | 0.0014331 | 1.9185 | 1.9185 | 1.919 | 1.919 | 2.3017 | 0.044159 | 0.044159 | mg/L
Na2SO4 No O2 Day_15_OX_RE | 2019-10-30 | 14:16 | Fe 248.33 | 0.082307 | 1.917 | 0.0015778 | 2.4682 | 2.4682 | 2.468 | 2.468 | 1.9698 | 0.048618 | 0.048618 | mg/L
NaCl + CaSO4 No O2 Day_15 | 2019-10-30 | 14:17 | Fe 248.33 | 0.063664 | 2.4364 | 0.0015511 | 1.8937 | 1.8937 | 1.894 | 1.894 | 2.5239 | 0.047794 | 0.047794 | mg/L
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_1 | 2019-10-30 | 14:17 | Fe 248.33 | 0.07306 | 1.2601 | 0.00092065 | 2.1832 | 2.1832 | 2.183 | 2.183 | 1.2994 | 0.028368 | 0.028368 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | 2019-10-30 | 14:18 | Fe 248.33 | 0.056057 | 0.95169 | 0.00053349 | 1.6593 | 1.6593 | 1.659 | 1.659 | 0.99067 | 0.016438 | 0.016438 | mg/L
NaCl No O2 Day_15_OX_REP1 | 2019-10-30 | 14:18 | Fe 248.33 | 0.063227 | 10.7431 | 0.0067925 | 1.8802 | 1.8802 | 1.88 | 1.88 | 11.1314 | 0.2093 | 0.2093 | mg/L
NaCl No O2 Day_15_OX_REP1 | 2019-10-30 | 14:18 | Fe 248.33 | 0.066108 | 1.4212 | 0.00093954 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.4703 | 0.02895 | 0.02895 | mg/L
0 PPM | 2019-10-30 | 14:19 | Fe 248.33 | 0.0020822 | 32.6268 | 0.00067936 | -0.0038125 | -0.0038125 | -0.004 | -0.004 | 549.071 | 0.020933 | 0.020933 | mg/L
4 PPM | 2019-10-30 | 14:19 | Fe 248.33 | 0.13533 | 0.20279 | 0.00027444 | 4.1021 | 4.1021 | 4.102 | 4.102 | 0.20615 | 0.0084565 | 0.0084565 | mg/L
Inst. Ocean No O2 Day_15_ | 2019-10-30 | 14:20 | Fe 248.33 | 0.076989 | 1.6988 | 0.0013079 | 2.3043 | 2.3043 | 2.304 | 2.304 | 1.7489 | 0.040301 | 0.040301 | mg/L
DIW No O2 Day_15_OX_REP1 | 2019-10-30 | 14:20 | Fe 248.33 | 0.06407 | 2.5754 | 0.00165 | 1.9062 | 1.9062 | 1.906 | 1.906 | 2.6672 | 0.050843 | 0.050843 | mg/L
CaSO4 O2 Day_30_OX_REP1 | 2019-10-30 | 14:21 | Fe 248.33 | 0.057689 | 2.9964 | 0.0017286 | 1.7096 | 1.7096 | 1.71 | 1.71 | 3.1156 | 0.053264 | 0.053264 | mg/L
Na2SO4 O2 Day_30_OX_REP1 | 2019-10-30 | 14:21 | Fe 248.33 | 0.080262 | 1.7168 | 0.001378 | 2.4051 | 2.4051 | 2.405 | 2.405 | 1.7654 | 0.042459 | 0.042459 | mg/L
NaCl + CaSO4 O2 Day_30_OX | 2019-10-30 | 14:22 | Fe 248.33 | 0.043047 | 0.4633 | 0.00019944 | 1.2584 | 1.2584 | 1.258 | 1.258 | 0.48833 | 0.0061454 | 0.0061454 | mg/L
NaCl + Na2SO4 O2 Day_30_O | 2019-10-30 | 14:22 | Fe 248.33 | 0.054901 | 2.2256 | 0.0012219 | 1.6237 | 1.6237 | 1.624 | 1.624 | 2.3188 | 0.03765 | 0.03765 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | 2019-10-30 | 14:23 | Fe 248.33 | 0.042988 | 1.092 | 0.00046944 | 1.2566 | 1.2566 | 1.257 | 1.257 | 1.1511 | 0.014465 | 0.014465 | mg/L
NaCl O2 Day_30_OX_REP1 | 2019-10-30 | 14:23 | Fe 248.33 | 0.05126 | 3.516 | 0.0018023 | 1.5115 | 1.5115 | 1.512 | 1.512 | 3.6741 | 0.055534 | 0.055534 | mg/L
Inst. Ocean O2 Day_30_OX_ | 2019-10-30 | 14:24 | Fe 248.33 | 0.07425 | 2.6863 | 0.0019946 | 2.2199 | 2.2199 | 2.22 | 2.22 | 2.7686 | 0.061459 | 0.061459 | mg/L
DIW O2 Day_30_OX_REP1 | 2019-10-30 | 14:24 | Fe 248.33 | 0.061422 | 0.57345 | 0.00035222 | 1.8246 | 1.8246 | 1.825 | 1.825 | 0.59481 | 0.010853 | 0.010853 | mg/L
CaSO4 No O2 Day_30_OX_REP | 2019-10-30 | 14:25 | Fe 248.33 | 0.052163 | 1.3157 | 0.00068629 | 1.5393 | 1.5393 | 1.539 | 1.539 | 1.3738 | 0.021147 | 0.021147 | mg/L
Na2SO4 No O2 Day_30_OX_RE | 2019-10-30 | 14:25 | Fe 248.33 | 0.059831 | 1.1007 | 0.00065859 | 1.7756 | 1.7756 | 1.776 | 1.776 | 1.1429 | 0.020293 | 0.020293 | mg/L
NaCl + CaSO4 No O2 Day_30 | 2019-10-30 | 14:25 | Fe 248.33 | 0.05995 | 3.292 | 0.0019736 | 1.7793 | 1.7793 | 1.779 | 1.779 | 3.4178 | 0.060812 | 0.060812 | mg/L
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_3 | 2019-10-30 | 14:26 | Fe 248.33 | 0.069299 | 2.1102 | 0.0014624 | 2.0673 | 2.0673 | 2.067 | 2.067 | 2.1796 | 0.04506 | 0.04506 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | 2019-10-30 | 14:26 | Fe 248.33 | 0.055872 | 2.761 | 0.0015426 | 1.6536 | 1.6536 | 1.654 | 1.654 | 2.8745 | 0.047534 | 0.047534 | mg/L
0 PPM | 2019-10-30 | 14:27 | Fe 248.33 | 0.003806 | 7.4254 | 0.00028261 | 0.049304 | 0.049304 | 0.049 | 0.049 | 17.6622 | 0.0087081 | 0.0087081 | mg/L
4 PPM | 2019-10-30 | 14:27 | Fe 248.33 | 0.1355 | 1.0643 | 0.0014421 | 4.1071 | 4.1071 | 4.107 | 4.107 | 1.0819 | 0.044436 | 0.044436 | mg/L
NaCl No O2 Day_30_OX_REP1 | 2019-10-30 | 14:28 | Fe 248.33 | 0.063341 | 1.4318 | 0.00090692 | 1.8837 | 1.8837 | 1.884 | 1.884 | 1.4835 | 0.027945 | 0.027945 | mg/L
Inst. Ocean No O2 Day_30_ | 2019-10-30 | 14:28 | Fe 248.33 | 0.068741 | 1.7579 | 0.0012084 | 2.0502 | 2.0502 | 2.05 | 2.05 | 1.8162 | 0.037235 | 0.037235 | mg/L
DIW No O2 Day_30_OX_REP1 | 2019-10-30 | 14:29 | Fe 248.33 | 0.090644 | 0.55653 | 0.00050446 | 2.7251 | 2.7251 | 2.725 | 2.725 | 0.57041 | 0.015544 | 0.015544 | mg/L
Na2SO4 No O2 Day_0_OX_REP | 2019-10-30 | 14:29 | Fe 248.33 | 0.058055 | 0.32539 | 0.00018891 | 1.7209 | 1.7209 | 1.721 | 1.721 | 0.33824 | 0.0058208 | 0.0058208 | mg/L
CaSO4 O2 Day_15_OX_REP1 | 2019-10-30 | 14:30 | Fe 248.33 | 0.076007 | 1.188 | 0.00090297 | 2.274 | 2.274 | 2.274 | 2.274 | 1.2235 | 0.027823 | 0.027823 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | 2019-10-30 | 14:30 | Fe 248.33 | 0.078698 | 0.18364 | 0.00014452 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 0.18893 | 0.0044531 | 0.0044531 | mg/L
DIW No O2 Day_15_OX_REP1 | 2019-10-30 | 14:31 | Fe 248.33 | 0.067198 | 0.65619 | 0.00044094 | 2.0026 | 2.0026 | 2.003 | 2.003 | 0.67846 | 0.013587 | 0.013587 | mg/L
NaCl O2 Day_30_OX_REP1 | 2019-10-30 | 14:31 | Fe 248.33 | 0.081684 | 0.59236 | 0.00048386 | 2.449 | 2.449 | 2.449 | 2.449 | 0.6088 | 0.014909 | 0.014909 | mg/L
Inst. Ocean No O2 Day_30_ | 2019-10-30 | 14:32 | Fe 248.33 | 0.07485 | 0.58273 | 0.00043618 | 2.2384 | 2.2384 | 2.238 | 2.238 | 0.60043 | 0.01344 | 0.01344 | mg/L
Blank 1 _OX_REP1 | 2019-10-30 | 14:32 | Fe 248.33 | 0.0036924 | 10.6203 | 0.00039214 | 0.045801 | 0.045801 | 0.046 | 0.046 | 26.3816 | 0.012083 | 0.012083 | mg/L
Blank 2 _OX_REP1 | 2019-10-30 | 14:32 | Fe 248.33 | 0.0075482 | 14.4977 | 0.0010943 | 0.16461 | 0.16461 | 0.165 | 0.165 | 20.4843 | 0.033719 | 0.033719 | mg/L
Blank 3 _OX_REP1 | 2019-10-30 | 14:33 | Fe 248.33 | 0.0051596 | 9.9033 | 0.00051097 | 0.091011 | 0.091011 | 0.091 | 0.091 | 17.2997 | 0.015745 | 0.015745 | mg/L
Blank 4 _OX_REP1 | 2019-10-30 | 14:33 | Fe 248.33 | 0.0026543 | 24.4245 | 0.0006483 | 0.013815 | 0.013815 | 0.014 | 0.014 | 144.5978 | 0.019976 | 0.019976 | mg/L
CaSO4 O2 Day_0_OX_REP2 | 2019-10-30 | 14:34 | Fe 248.33 | 0.079457 | 1.0558 | 0.00083889 | 2.3804 | 2.3804 | 2.38 | 2.38 | 1.0859 | 0.025849 | 0.025849 | mg/L
Na2SO4 O2 Day_0_OX_REP2 | 2019-10-30 | 14:34 | Fe 248.33 | 0.065292 | 0.59219 | 0.00038665 | 1.9439 | 1.9439 | 1.944 | 1.944 | 0.6129 | 0.011914 | 0.011914 | mg/L
0 PPM | 2019-10-30 | 14:35 | Fe 248.33 | 0.0030797 | 11.8258 | 0.0003642 | 0.026923 | 0.026923 | 0.027 | 0.027 | 41.6822 | 0.011222 | 0.011222 | mg/L
4 PPM | 2019-10-30 | 14:35 | Fe 248.33 | 0.13959 | 2.2215 | 0.003101 | 4.2332 | 4.2332 | 4.233 | 4.233 | 2.2572 | 0.095553 | 0.095553 | mg/L
NaCl + CaSO4 O2 Day_0_OX_ | 2019-10-30 | 14:36 | Fe 248.33 | 0.061525 | 2.8176 | 0.0017335 | 1.8278 | 1.8278 | 1.828 | 1.828 | 2.9224 | 0.053416 | 0.053416 | mg/L
NaCl + Na2SO4 O2 Day_0_OX | 2019-10-30 | 14:36 | Fe 248.33 | 0.057399 | 1.4847 | 0.00085221 | 1.7007 | 1.7007 | 1.701 | 1.701 | 1.544 | 0.026259 | 0.026259 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | 2019-10-30 | 14:37 | Fe 248.33 | 0.070233 | 2.1995 | 0.0015448 | 2.0961 | 2.0961 | 2.096 | 2.096 | 2.2709 | 0.0476 | 0.0476 | mg/L
NaCl O2 Day_0_OX_REP2 | 2019-10-30 | 14:37 | Fe 248.33 | 0.079336 | 0.31635 | 0.00025098 | 2.3766 | 2.3766 | 2.377 | 2.377 | 0.3254 | 0.0077335 | 0.0077335 | mg/L
Inst. Ocean O2 Day_0_OX_R | 2019-10-30 | 14:38 | Fe 248.33 | 0.059467 | 1.3193 | 0.00078457 | 1.7644 | 1.7644 | 1.764 | 1.764 | 1.3702 | 0.024175 | 0.024175 | mg/L
DIW O2 Day_0_OX_REP2 | 2019-10-30 | 14:38 | Fe 248.33 | 0.058561 | 2.9071 | 0.0017025 | 1.7365 | 1.7365 | 1.736 | 1.736 | 3.0209 | 0.052458 | 0.052458 | mg/L
CaSO4 No O2 Day_0_OX_REP2 | 2019-10-30 | 14:39 | Fe 248.33 | 0.068291 | 1.9777 | 0.0013506 | 2.0363 | 2.0363 | 2.036 | 2.036 | 2.0438 | 0.041616 | 0.041616 | mg/L
Na2SO4 No O2 Day_0_OX_REP | 2019-10-30 | 14:39 | Fe 248.33 | 0.066082 | 0.93445 | 0.0006175 | 1.9682 | 1.9682 | 1.968 | 1.968 | 0.96673 | 0.019027 | 0.019027 | mg/L
NaCl + CaSO4 No O2 Day_0_ | 2019-10-30 | 14:40 | Fe 248.33 | 0.070975 | 1.0175 | 0.00072215 | 2.119 | 2.119 | 2.119 | 2.119 | 1.0501 | 0.022252 | 0.022252 | mg/L
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_0 | 2019-10-30 | 14:40 | Fe 248.33 | 0.061846 | 0.15494 | 9.5824e-05 | 1.8377 | 1.8377 | 1.838 | 1.838 | 0.16067 | 0.0029526 | 0.0029526 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | 2019-10-30 | 14:41 | Fe 248.33 | 0.067513 | 0.77584 | 0.00052379 | 2.0123 | 2.0123 | 2.012 | 2.012 | 0.80204 | 0.01614 | 0.01614 | mg/L
NaCl No O2 Day_0_OX_REP2 | 2019-10-30 | 14:41 | Fe 248.33 | 0.058963 | 1.7505 | 0.0010321 | 1.7489 | 1.7489 | 1.749 | 1.749 | 1.8185 | 0.031803 | 0.031803 | mg/L
Inst. Ocean No O2 Day_0_O | 2019-10-30 | 14:42 | Fe 248.33 | 0.073024 | 0.23492 | 0.00017155 | 2.1821 | 2.1821 | 2.182 | 2.182 | 0.24224 | 0.005286 | 0.005286 | mg/L
DIW No O2 Day_0_OX_REP2 | 2019-10-30 | 14:42 | Fe 248.33 | 0.068081 | 1.3608 | 0.00092647 | 2.0298 | 2.0298 | 2.03 | 2.03 | 1.4064 | 0.028547 | 0.028547 | mg/L
CaSO4 O2 Day_15_OX_REP2 | 2019-10-30 | 14:43 | Fe 248.33 | 0.064597 | 0.22831 | 0.00014748 | 1.9225 | 1.9225 | 1.922 | 1.922 | 0.23639 | 0.0045444 | 0.0045444 | mg/L
0 PPM | 2019-10-30 | 14:43 | Fe 248.33 | 0.0038086 | 23.8672 | 0.000909 | 0.049382 | 0.049382 | 0.049 | 0.049 | 56.7194 | 0.028009 | 0.028009 | mg/L
4 PPM | 2019-10-30 | 14:44 | Fe 248.33 | 0.13766 | 0.80647 | 0.0011102 | 4.1736 | 4.1736 | 4.174 | 4.174 | 0.81961 | 0.034207 | 0.034207 | mg/L
Na2SO4 O2 Day_15_OX_REP2 | 2019-10-30 | 14:44 | Fe 248.33 | 0.06316 | 3.2379 | 0.002045 | 1.8782 | 1.8782 | 1.878 | 1.878 | 3.355 | 0.063013 | 0.063013 | mg/L
NaCl + CaSO4 O2 Day_15_OX | 2019-10-30 | 14:44 | Fe 248.33 | 0.069076 | 1.3085 | 0.00090387 | 2.0605 | 2.0605 | 2.06 | 2.06 | 1.3517 | 0.027851 | 0.027851 | mg/L
NaCl + Na2SO4 O2 Day_15_O | 2019-10-30 | 14:45 | Fe 248.33 | 0.06375 | 0.197 | 0.00012559 | 1.8964 | 1.8964 | 1.896 | 1.896 | 0.20406 | 0.0038698 | 0.0038698 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | 2019-10-30 | 14:45 | Fe 248.33 | 0.058861 | 0.86029 | 0.00050638 | 1.7457 | 1.7457 | 1.746 | 1.746 | 0.89379 | 0.015603 | 0.015603 | mg/L
NaCl O2 Day_15_OX_REP2 | 2019-10-30 | 14:46 | Fe 248.33 | 0.065029 | 1.601 | 0.0010411 | 1.9358 | 1.9358 | 1.936 | 1.936 | 1.6572 | 0.03208 | 0.03208 | mg/L
Inst. Ocean O2 Day_15_OX_ | 2019-10-30 | 14:46 | Fe 248.33 | 0.061385 | 0.58026 | 0.00035619 | 1.8235 | 1.8235 | 1.823 | 1.823 | 0.60189 | 0.010975 | 0.010975 | mg/L
DIW O2 Day_15_OX_REP2 | 2019-10-30 | 14:47 | Fe 248.33 | 0.061428 | 0.87864 | 0.00053973 | 1.8248 | 1.8248 | 1.825 | 1.825 | 0.91137 | 0.016631 | 0.016631 | mg/L
CaSO4 No O2 Day_15_OX_REP | 2019-10-30 | 14:47 | Fe 248.33 | 0.11296 | 0.47911 | 0.00054119 | 3.4126 | 3.4126 | 3.413 | 3.413 | 0.48865 | 0.016676 | 0.016676 | mg/L
Na2SO4 No O2 Day_15_OX_RE | 2019-10-30 | 14:48 | Fe 248.33 | 0.058852 | 1.0912 | 0.00064219 | 1.7454 | 1.7454 | 1.745 | 1.745 | 1.1337 | 0.019788 | 0.019788 | mg/L
NaCl + CaSO4 No O2 Day_15 | 2019-10-30 | 14:48 | Fe 248.33 | 0.060401 | 1.7566 | 0.001061 | 1.7932 | 1.7932 | 1.793 | 1.793 | 1.8232 | 0.032693 | 0.032693 | mg/L
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_1 | 2019-10-30 | 14:49 | Fe 248.33 | 0.067305 | 2.3216 | 0.0015625 | 2.0059 | 2.0059 | 2.006 | 2.006 | 2.4002 | 0.048146 | 0.048146 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | 2019-10-30 | 14:49 | Fe 248.33 | 0.063768 | 0.70033 | 0.00044659 | 1.8969 | 1.8969 | 1.897 | 1.897 | 0.72542 | 0.013761 | 0.013761 | mg/L
NaCl No O2 Day_15_OX_REP2 | 2019-10-30 | 14:50 | Fe 248.33 | 0.066884 | 0.95878 | 0.00064127 | 1.9929 | 1.9929 | 1.993 | 1.993 | 0.99148 | 0.019759 | 0.019759 | mg/L
Inst. Ocean No O2 Day_15_ | 2019-10-30 | 14:50 | Fe 248.33 | 0.080344 | 0.12405 | 9.9663e-05 | 2.4077 | 2.4077 | 2.408 | 2.408 | 0.12755 | 0.0030709 | 0.0030709 | mg/L
DIW No O2 Day_15_OX_REP2 | 2019-10-30 | 14:50 | Fe 248.33 | 0.065652 | 2.209 | 0.0014502 | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 2.2858 | 0.044686 | 0.044686 | mg/L
0 PPM | 2019-10-30 | 14:51 | Fe 248.33 | 0.0048094 | 13.6716 | 0.00065752 | 0.08022 | 0.08022 | 0.08 | 0.08 | 25.2558 | 0.02026 | 0.02026 | mg/L
4 PPM | 2019-10-30 | 14:51 | Fe 248.33 | 0.13836 | 1.3178 | 0.0018233 | 4.1953 | 4.1953 | 4.195 | 4.195 | 1.3391 | 0.056181 | 0.056181 | mg/L
CaSO4 O2 Day_30_OX_REP2 | 2019-10-30 | 14:53 | Fe 248.33 | 0.070316 | 2.6184 | 0.0018411 | 2.0987 | 2.0987 | 2.099 | 2.099 | 2.7032 | 0.056731 | 0.056731 | mg/L
Na2SO4 O2 Day_30_OX_REP2 | 2019-10-30 | 14:53 | Fe 248.33 | 0.067531 | 0.86879 | 0.0005867 | 2.0129 | 2.0129 | 2.013 | 2.013 | 0.89812 | 0.018078 | 0.018078 | mg/L
NaCl + CaSO4 O2 Day_30_OX | 2019-10-30 | 14:54 | Fe 248.33 | 0.069663 | 2.9188 | 0.0020333 | 2.0786 | 2.0786 | 2.079 | 2.079 | 3.0142 | 0.062653 | 0.062653 | mg/L
NaCl + Na2SO4 O2 Day_30_O | 2019-10-30 | 14:54 | Fe 248.33 | 0.066206 | 1.5357 | 0.0010168 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.5887 | 0.031329 | 0.031329 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | 2019-10-30 | 14:55 | Fe 248.33 | 0.063567 | 1.8015 | 0.0011451 | 1.8907 | 1.8907 | 1.891 | 1.891 | 1.8662 | 0.035285 | 0.035285 | mg/L
NaCl O2 Day_30_OX_REP2 | 2019-10-30 | 14:55 | Fe 248.33 | 0.063972 | 1.1199 | 0.00071642 | 1.9032 | 1.9032 | 1.903 | 1.903 | 1.1599 | 0.022075 | 0.022075 | mg/L
Inst. Ocean O2 Day_30_OX_ | 2019-10-30 | 14:55 | Fe 248.33 | 0.068324 | 1.4093 | 0.0009629 | 2.0373 | 2.0373 | 2.037 | 2.037 | 1.4563 | 0.02967 | 0.02967 | mg/L
DIW O2 Day_30_OX_REP2 | 2019-10-30 | 14:56 | Fe 248.33 | 0.065309 | 0.3755 | 0.00024523 | 1.9444 | 1.9444 | 1.944 | 1.944 | 0.38862 | 0.0075564 | 0.0075564 | mg/L
CaSO4 No O2 Day_30_OX_REP | 2019-10-30 | 14:56 | Fe 248.33 | 0.063396 | 0.49242 | 0.00031218 | 1.8855 | 1.8855 | 1.885 | 1.885 | 0.51017 | 0.0096191 | 0.0096191 | mg/L
Na2SO4 No O2 Day_30_OX_RE | 2019-10-30 | 14:57 | Fe 248.33 | 0.067814 | 0.7851 | 0.00053241 | 2.0216 | 2.0216 | 2.022 | 2.022 | 0.8115 | 0.016405 | 0.016405 | mg/L
NaCl + CaSO4 No O2 Day_30 | 2019-10-30 | 14:57 | Fe 248.33 | 0.075886 | 0.84996 | 0.000645 | 2.2703 | 2.2703 | 2.27 | 2.27 | 0.87541 | 0.019875 | 0.019875 | mg/L
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_3 | 2019-10-30 | 14:58 | Fe 248.33 | 0.061479 | 1.5779 | 0.00097007 | 1.8264 | 1.8264 | 1.826 | 1.826 | 1.6366 | 0.029891 | 0.029891 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | 2019-10-30 | 14:58 | Fe 248.33 | 0.062618 | 1.4053 | 0.00088 | 1.8615 | 1.8615 | 1.861 | 1.861 | 1.4567 | 0.027115 | 0.027115 | mg/L
NaCl No O2 Day_30_OX_REP2 | 2019-10-30 | 14:59 | Fe 248.33 | 0.085923 | 0.7334 | 0.00063016 | 2.5796 | 2.5796 | 2.58 | 2.58 | 0.75273 | 0.019417 | 0.019417 | mg/L
Inst. Ocean No O2 Day_30_ | 2019-10-30 | 14:59 | Fe 248.33 | 0.083017 | 0.57223 | 0.00047505 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0.58785 | 0.014638 | 0.014638 | mg/L
0 PPM | 2019-10-30 | 15:00 | Fe 248.33 | 0.0053229 | 24.7456 | 0.0013172 | 0.096041 | 0.096041 | 0.096 | 0.096 | 42.2589 | 0.040586 | 0.040586 | mg/L
4 PPM | 2019-10-30 | 15:00 | Fe 248.33 | 0.13831 | 1.0591 | 0.0014649 | 4.1939 | 4.1939 | 4.194 | 4.194 | 1.0763 | 0.045138 | 0.045138 | mg/L
DIW No O2 Day_30_OX_REP2 | 2019-10-30 | 15:01 | Fe 248.33 | 0.069702 | 1.2971 | 0.00090414 | 2.0798 | 2.0798 | 2.08 | 2.08 | 1.3395 | 0.027859 | 0.027859 | mg/L
Na2SO4 O2 Day_0_OX_REP2 | 2019-10-30 | 15:01 | Fe 248.33 | 0.067006 | 2.68 | 0.0017958 | 1.9967 | 1.9967 | 1.997 | 1.997 | 2.7713 | 0.055334 | 0.055334 | mg/L
NaCl + CaSO4 No O2 Day_0_ | 2019-10-30 | 15:01 | Fe 248.33 | 0.061322 | 1.9909 | 0.0012209 | 1.8215 | 1.8215 | 1.822 | 1.822 | 2.0652 | 0.037619 | 0.037619 | mg/L
CaSO4 O2 Day_15_OX_REP2 | 2019-10-30 | 15:02 | Fe 248.33 | 0.065203 | 2.3042 | 0.0015024 | 1.9411 | 1.9411 | 1.941 | 1.941 | 2.3849 | 0.046293 | 0.046293 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | 2019-10-30 | 15:02 | Fe 248.33 | 0.077332 | 0.48475 | 0.00037487 | 2.3148 | 2.3148 | 2.315 | 2.315 | 0.49898 | 0.011551 | 0.011551 | mg/L
DIW O2 Day_30_OX_REP2 | 2019-10-30 | 15:03 | Fe 248.33 | 0.078834 | 0.82835 | 0.00065303 | 2.3612 | 2.3612 | 2.361 | 2.361 | 0.8522 | 0.020122 | 0.020122 | mg/L
Inst. Ocean No O2 Day_30_ | 2019-10-30 | 15:03 | Fe 248.33 | 0.072492 | 0.92075 | 0.00066747 | 2.1657 | 2.1657 | 2.166 | 2.166 | 0.94965 | 0.020567 | 0.020567 | mg/L
Blank 1 _OX_REP2 | 2019-10-30 | 15:04 | Fe 248.33 | 0.0030788 | 18.6698 | 0.00057481 | 0.026896 | 0.026896 | 0.027 | 0.027 | 65.8526 | 0.017712 | 0.017712 | mg/L
Blank 2 _OX_REP2 | 2019-10-30 | 15:04 | Fe 248.33 | 0.0049359 | 23.5624 | 0.001163 | 0.084118 | 0.084118 | 0.084 | 0.084 | 42.602 | 0.035836 | 0.035836 | mg/L
Blank 3 _OX_REP2 | 2019-10-30 | 15:05 | Fe 248.33 | 0.023742 | 1.8228 | 0.00043276 | 0.66359 | 0.66359 | 0.664 | 0.664 | 2.0095 | 0.013335 | 0.013335 | mg/L
Blank 4 _OX_REP2 | 2019-10-30 | 15:05 | Fe 248.33 | 0.002577 | 20.4779 | 0.00052771 | 0.011432 | 0.011432 | 0.011 | 0.011 | 142.2343 | 0.01626 | 0.01626 | mg/L
CaSO4 O2 Day_0_OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:05 | Fe 248.33 | 0.061166 | 2.2052 | 0.0013488 | 1.8167 | 1.8167 | 1.817 | 1.817 | 2.2877 | 0.041562 | 0.041562 | mg/L
Na2SO4 O2 Day_0_OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:06 | Fe 248.33 | 0.060277 | 0.31262 | 0.00018844 | 1.7893 | 1.7893 | 1.789 | 1.789 | 0.32449 | 0.0058063 | 0.0058063 | mg/L
NaCl + CaSO4 O2 Day_0_OX_ | 2019-10-30 | 15:06 | Fe 248.33 | 0.062135 | 1.4931 | 0.00092775 | 1.8466 | 1.8466 | 1.847 | 1.847 | 1.5481 | 0.028587 | 0.028587 | mg/L
NaCl + Na2SO4 O2 Day_0_OX | 2019-10-30 | 15:07 | Fe 248.33 | 0.06683 | 2.2158 | 0.0014808 | 1.9913 | 1.9913 | 1.991 | 1.991 | 2.2915 | 0.045629 | 0.045629 | mg/L
0 PPM | 2019-10-30 | 15:07 | Fe 248.33 | 0.0041261 | 5.2911 | 0.00021832 | 0.059165 | 0.059165 | 0.059 | 0.059 | 11.3699 | 0.006727 | 0.006727 | mg/L
4 PPM | 2019-10-30 | 15:08 | Fe 248.33 | 0.13771 | 0.5344 | 0.00073594 | 4.1754 | 4.1754 | 4.175 | 4.175 | 0.5431 | 0.022676 | 0.022676 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | 2019-10-30 | 15:08 | Fe 248.33 | 0.06235 | 0.4897 | 0.00030533 | 1.8532 | 1.8532 | 1.853 | 1.853 | 0.50766 | 0.009408 | 0.009408 | mg/L
NaCl O2 Day_0_OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:09 | Fe 248.33 | 0.05693 | 0.6891 | 0.0003923 | 1.6862 | 1.6862 | 1.686 | 1.686 | 0.71687 | 0.012088 | 0.012088 | mg/L
Inst. Ocean O2 Day_0_OX_R | 2019-10-30 | 15:09 | Fe 248.33 | 0.061579 | 1.0189 | 0.00062744 | 1.8295 | 1.8295 | 1.829 | 1.829 | 1.0568 | 0.019333 | 0.019333 | mg/L
DIW O2 Day_0_OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:10 | Fe 248.33 | 0.062085 | 0.66219 | 0.00041112 | 1.8451 | 1.8451 | 1.845 | 1.845 | 0.68658 | 0.012668 | 0.012668 | mg/L
CaSO4 No O2 Day_0_OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:10 | Fe 248.33 | 0.063937 | 0.38478 | 0.00024601 | 1.9021 | 1.9021 | 1.902 | 1.902 | 0.39853 | 0.0075804 | 0.0075804 | mg/L
Na2SO4 No O2 Day_0_OX_REP | 2019-10-30 | 15:10 | Fe 248.33 | 0.063806 | 1.0876 | 0.00069395 | 1.8981 | 1.8981 | 1.898 | 1.898 | 1.1265 | 0.021383 | 0.021383 | mg/L
NaCl + CaSO4 No O2 Day_0_ | 2019-10-30 | 15:11 | Fe 248.33 | 0.062191 | 1.5892 | 0.00098835 | 1.8483 | 1.8483 | 1.848 | 1.848 | 1.6477 | 0.030454 | 0.030454 | mg/L
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_0 | 2019-10-30 | 15:11 | Fe 248.33 | 0.064552 | 1.2376 | 0.00079891 | 1.9211 | 1.9211 | 1.921 | 1.921 | 1.2814 | 0.024617 | 0.024617 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | 2019-10-30 | 15:12 | Fe 248.33 | 0.059951 | 1.9011 | 0.0011398 | 1.7793 | 1.7793 | 1.779 | 1.779 | 1.9738 | 0.035119 | 0.035119 | mg/L
NaCl No O2 Day_0_OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:12 | Fe 248.33 | 0.063983 | 2.8102 | 0.0017981 | 1.9035 | 1.9035 | 1.904 | 1.904 | 2.9105 | 0.055403 | 0.055403 | mg/L
Inst. Ocean No O2 Day_0_O | 2019-10-30 | 15:13 | Fe 248.33 | 0.071168 | 0.42797 | 0.00030457 | 2.1249 | 2.1249 | 2.125 | 2.125 | 0.44166 | 0.0093849 | 0.0093849 | mg/L
DIW No O2 Day_0_OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:14 | Fe 248.33 | 0.060573 | 1.95 | 0.0011812 | 1.7985 | 1.7985 | 1.798 | 1.798 | 2.0237 | 0.036395 | 0.036395 | mg/L
CaSO4 O2 Day_15_OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:14 | Fe 248.33 | 0.06068 | 2.9998 | 0.0018203 | 1.8018 | 1.8018 | 1.802 | 1.802 | 3.113 | 0.056088 | 0.056088 | mg/L
Na2SO4 O2 Day_15_OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:14 | Fe 248.33 | 0.061759 | 1.0475 | 0.00064692 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.0863 | 0.019934 | 0.019934 | mg/L
NaCl + CaSO4 O2 Day_15_OX | 2019-10-30 | 15:15 | Fe 248.33 | 0.063996 | 1.7421 | 0.0011149 | 1.904 | 1.904 | 1.904 | 1.904 | 1.8043 | 0.034354 | 0.034354 | mg/L
0 PPM | 2019-10-30 | 15:15 | Fe 248.33 | 0.0050965 | 17.043 | 0.0008686 | 0.089067 | 0.089067 | 0.089 | 0.089 | 30.0494 | 0.026764 | 0.026764 | mg/L
4 PPM | 2019-10-30 | 15:16 | Fe 248.33 | 0.14066 | 1.1829 | 0.0016639 | 4.2662 | 4.2662 | 4.266 | 4.266 | 1.2018 | 0.051271 | 0.051271 | mg/L
NaCl + Na2SO4 O2 Day_15_O | 2019-10-30 | 15:17 | Fe 248.33 | 0.06244 | 1.0341 | 0.0006457 | 1.856 | 1.856 | 1.856 | 1.856 | 1.072 | 0.019896 | 0.019896 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | 2019-10-30 | 15:17 | Fe 248.33 | 0.057092 | 0.80121 | 0.00045743 | 1.6912 | 1.6912 | 1.691 | 1.691 | 0.83341 | 0.014095 | 0.014095 | mg/L
NaCl O2 Day_15_OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:18 | Fe 248.33 | 0.059173 | 0.68894 | 0.00040767 | 1.7553 | 1.7553 | 1.755 | 1.755 | 0.71562 | 0.012561 | 0.012561 | mg/L
Inst. Ocean O2 Day_15_OX_ | 2019-10-30 | 15:18 | Fe 248.33 | 0.077146 | 1.1473 | 0.0008851 | 2.3091 | 2.3091 | 2.309 | 2.309 | 1.1811 | 0.027273 | 0.027273 | mg/L
DIW O2 Day_15_OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:19 | Fe 248.33 | 0.065282 | 0.55296 | 0.00036098 | 1.9436 | 1.9436 | 1.944 | 1.944 | 0.57229 | 0.011123 | 0.011123 | mg/L
CaSO4 No O2 Day_15_OX_REP | 2019-10-30 | 15:19 | Fe 248.33 | 0.062161 | 0.91815 | 0.00057073 | 1.8474 | 1.8474 | 1.847 | 1.847 | 0.95193 | 0.017586 | 0.017586 | mg/L
Na2SO4 No O2 Day_15_OX_RE | 2019-10-30 | 15:19 | Fe 248.33 | 0.060013 | 0.25988 | 0.00015596 | 1.7812 | 1.7812 | 1.781 | 1.781 | 0.26979 | 0.0048056 | 0.0048056 | mg/L
NaCl + CaSO4 No O2 Day_15 | 2019-10-30 | 15:20 | Fe 248.33 | 0.063106 | 0.81354 | 0.0005134 | 1.8765 | 1.8765 | 1.877 | 1.877 | 0.84301 | 0.015819 | 0.015819 | mg/L
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_1 | 2019-10-30 | 15:20 | Fe 248.33 | 0.065834 | 0.77101 | 0.00050759 | 1.9606 | 1.9606 | 1.961 | 1.961 | 0.79774 | 0.01564 | 0.01564 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | 2019-10-30 | 15:21 | Fe 248.33 | 0.066676 | 0.52634 | 0.00035094 | 1.9865 | 1.9865 | 1.987 | 1.987 | 0.54435 | 0.010814 | 0.010814 | mg/L
NaCl No O2 Day_15_OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:21 | Fe 248.33 | 0.068623 | 1.2076 | 0.0008287 | 2.0465 | 2.0465 | 2.047 | 2.047 | 1.2477 | 0.025535 | 0.025535 | mg/L
Inst. Ocean No O2 Day_15_ | 2019-10-30 | 15:22 | Fe 248.33 | 0.06263 | 0.81676 | 0.00051154 | 1.8618 | 1.8618 | 1.862 | 1.862 | 0.84658 | 0.015762 | 0.015762 | mg/L
DIW No O2 Day_15_OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:22 | Fe 248.33 | 0.063347 | 1.0593 | 0.00067104 | 1.8839 | 1.8839 | 1.884 | 1.884 | 1.0975 | 0.020677 | 0.020677 | mg/L
CaSO4 O2 Day_30_OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:22 | Fe 248.33 | 0.065755 | 0.93675 | 0.00061596 | 1.9582 | 1.9582 | 1.958 | 1.958 | 0.96926 | 0.01898 | 0.01898 | mg/L
Na2SO4 O2 Day_30_OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:23 | Fe 248.33 | 0.069647 | 0.40628 | 0.00028296 | 2.0781 | 2.0781 | 2.078 | 2.078 | 0.41957 | 0.008719 | 0.008719 | mg/L
0 PPM | 2019-10-30 | 15:23 | Fe 248.33 | 0.0062265 | 5.1108 | 0.00031822 | 0.12389 | 0.12389 | 0.124 | 0.124 | 7.9149 | 0.0098054 | 0.0098054 | mg/L
waterblank | 2019-10-30 | 15:24 | Fe 248.33 | 0.0043898 | 17.7805 | 0.00078053 |  |  | [0.00] |  | 0 | 0 |  | mg/L
0 PPM | 2019-10-30 | 15:24 | Fe 248.33 | 0.0018089 | 19.2101 | 0.00034749 |  |  | [0] |  | 0 | 0 |  | mg/L
2 PPM | 2019-10-30 | 15:26 | Fe 248.33 | 0.071528 | 0.51422 | 0.00036781 |  |  | [2] |  | 0 | 0 |  | mg/L
4 PPM | 2019-10-30 | 15:26 | Fe 248.33 | 0.13468 | 0.81661 | 0.0010998 |  |  | [4] |  | 0 | 0 |  | mg/L
6 PPM | 2019-10-30 | 15:27 | Fe 248.33 | 0.19318 | 0.34596 | 0.00066833 |  |  | [6] |  | 0 | 0 |  | mg/L
NaCl + CaSO4 O2 Day_30_OX | 2019-10-30 | 15:28 | Fe 248.33 | 0.064184 | 2.1897 | 0.0014054 | 1.8624 | 1.8624 | 1.862 | 1.862 | 2.2451 | 0.041812 | 0.041812 | mg/L
NaCl + Na2SO4 O2 Day_30_O | 2019-10-30 | 15:29 | Fe 248.33 | 0.070685 | 0.28807 | 0.00020363 | 2.0558 | 2.0558 | 2.056 | 2.056 | 0.29468 | 0.0060579 | 0.0060579 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | 2019-10-30 | 15:29 | Fe 248.33 | 0.066196 | 1.1785 | 0.00078011 | 1.9222 | 1.9222 | 1.922 | 1.922 | 1.2074 | 0.023208 | 0.023208 | mg/L
NaCl O2 Day_30_OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:29 | Fe 248.33 | 0.077742 | 0.89251 | 0.00069385 | 2.2657 | 2.2657 | 2.266 | 2.266 | 0.91107 | 0.020642 | 0.020642 | mg/L
Inst. Ocean O2 Day_30_OX_ | 2019-10-30 | 15:30 | Fe 248.33 | 0.062789 | 2.6941 | 0.0016916 | 1.8209 | 1.8209 | 1.821 | 1.821 | 2.7639 | 0.050326 | 0.050326 | mg/L
DIW O2 Day_30_OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:30 | Fe 248.33 | 0.059525 | 1.8644 | 0.0011098 | 1.7237 | 1.7237 | 1.724 | 1.724 | 1.9154 | 0.033017 | 0.033017 | mg/L
CaSO4 No O2 Day_30_OX_REP | 2019-10-30 | 15:31 | Fe 248.33 | 0.053409 | 1.2701 | 0.00067834 | 1.5418 | 1.5418 | 1.542 | 1.542 | 1.3089 | 0.020181 | 0.020181 | mg/L
Na2SO4 No O2 Day_30_OX_RE | 2019-10-30 | 15:31 | Fe 248.33 | 0.067287 | 1.1617 | 0.00078164 | 1.9547 | 1.9547 | 1.955 | 1.955 | 1.1897 | 0.023254 | 0.023254 | mg/L
NaCl + CaSO4 No O2 Day_30 | 2019-10-30 | 15:31 | Fe 248.33 | 0.052585 | 1.0383 | 0.00054597 | 1.5173 | 1.5173 | 1.517 | 1.517 | 1.0705 | 0.016243 | 0.016243 | mg/L
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_3 | 2019-10-30 | 15:32 | Fe 248.33 | 0.059951 | 0.39794 | 0.00023857 | 1.7364 | 1.7364 | 1.736 | 1.736 | 0.40874 | 0.0070975 | 0.0070975 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | 2019-10-30 | 15:32 | Fe 248.33 | 0.056918 | 2.0435 | 0.0011631 | 1.6462 | 1.6462 | 1.646 | 1.646 | 2.102 | 0.034603 | 0.034603 | mg/L
NaCl No O2 Day_30_OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:33 | Fe 248.33 | 0.057808 | 0.75989 | 0.00043928 | 1.6727 | 1.6727 | 1.673 | 1.673 | 0.7813 | 0.013069 | 0.013069 | mg/L
Inst. Ocean No O2 Day_30_ | 2019-10-30 | 15:33 | Fe 248.33 | 0.060562 | 0.91722 | 0.00055549 | 1.7546 | 1.7546 | 1.755 | 1.755 | 0.94185 | 0.016526 | 0.016526 | mg/L
DIW No O2 Day_30_OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:34 | Fe 248.33 | 0.067617 | 0.65206 | 0.00044091 | 1.9645 | 1.9645 | 1.965 | 1.965 | 0.6677 | 0.013117 | 0.013117 | mg/L
Inst. Ocean O2 Day_0_OX_R | 2019-10-30 | 15:34 | Fe 248.33 | 0.059803 | 1.0886 | 0.000651 | 1.732 | 1.732 | 1.732 | 1.732 | 1.1182 | 0.019367 | 0.019367 | mg/L
0 PPM | 2019-10-30 | 15:34 | Fe 248.33 | -0.00033314 | 77.3463 | 0.00025767 | -0.057028 | -0.057028 | -0.057 | -0.057 | 13.442 | 0.0076658 | 0.0076658 | mg/L
4 PPM | 2019-10-30 | 15:35 | Fe 248.33 | 0.13503 | 0.65201 | 0.00088044 | 3.9702 | 3.9702 | 3.97 | 3.97 | 0.65975 | 0.026193 | 0.026193 | mg/L
Na2SO4 No O2 Day_0_OX_REP | 2019-10-30 | 15:36 | Fe 248.33 | 0.058696 | 2.3407 | 0.0013739 | 1.6991 | 1.6991 | 1.699 | 1.699 | 2.4056 | 0.040874 | 0.040874 | mg/L
NaCl + Na2SO4 O2 Day_15_O | 2019-10-30 | 15:36 | Fe 248.33 | 0.063734 | 2.0895 | 0.0013317 | 1.849 | 1.849 | 1.849 | 1.849 | 2.1427 | 0.039618 | 0.039618 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | 2019-10-30 | 15:36 | Fe 248.33 | 0.067603 | 1.5133 | 0.001023 | 1.9641 | 1.9641 | 1.964 | 1.964 | 1.5496 | 0.030434 | 0.030434 | mg/L
NaCl O2 Day_30_OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:37 | Fe 248.33 | 0.071744 | 1.198 | 0.00085947 | 2.0873 | 2.0873 | 2.087 | 2.087 | 1.225 | 0.025569 | 0.025569 | mg/L
DIW No O2 Day_30_OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:37 | Fe 248.33 | 0.088477 | 0.32105 | 0.00028405 | 2.5851 | 2.5851 | 2.585 | 2.585 | 0.3269 | 0.0084506 | 0.0084506 | mg/L
Blank 1 _OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:38 | Fe 248.33 | 0.0033018 | 24.6501 | 0.00081389 | 0.051111 | 0.051111 | 0.051 | 0.051 | 47.3742 | 0.024213 | 0.024213 | mg/L
Blank 2 _OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:38 | Fe 248.33 | 0.0020267 | 39.8588 | 0.00080781 | 0.013177 | 0.013177 | 0.013 | 0.013 | 182.3828 | 0.024033 | 0.024033 | mg/L
Blank 3 _OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:39 | Fe 248.33 | 0.0008244 | 105.2196 | 0.00086743 | -0.022591 | -0.022591 | -0.023 | -0.023 | 114.2298 | 0.025806 | 0.025806 | mg/L
Blank 4 _OX_REP3 | 2019-10-30 | 15:39 | Fe 248.33 | 0.002172 | 21.2464 | 0.00046146 | 0.017499 | 0.017499 | 0.017 | 0.017 | 78.4552 | 0.013729 | 0.013729 | mg/L
CaSO4 O2 Day_0_OX_REP4 | 2019-10-30 | 15:40 | Fe 248.33 | 0.065456 | 0.87089 | 0.00057005 | 1.9002 | 1.9002 | 1.9 | 1.9 | 0.89248 | 0.016959 | 0.016959 | mg/L
Na2SO4 O2 Day_0_OX_REP4 | 2019-10-30 | 15:40 | Fe 248.33 | 0.073984 | 1.3411 | 0.00099217 | 2.1539 | 2.1539 | 2.154 | 2.154 | 1.3704 | 0.029517 | 0.029517 | mg/L
NaCl + CaSO4 O2 Day_0_OX_ | 2019-10-30 | 15:40 | Fe 248.33 | 0.096389 | 1.577 | 0.0015201 | 2.8205 | 2.8205 | 2.82 | 2.82 | 1.6033 | 0.045222 | 0.045222 | mg/L
NaCl + Na2SO4 O2 Day_0_OX | 2019-10-30 | 15:41 | Fe 248.33 | 0.10479 | 0.87399 | 0.00091585 | 3.0704 | 3.0704 | 3.07 | 3.07 | 0.88741 | 0.027247 | 0.027247 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | 2019-10-30 | 15:41 | Fe 248.33 | 0.076063 | 1.8744 | 0.0014257 | 2.2158 | 2.2158 | 2.216 | 2.216 | 1.9142 | 0.042415 | 0.042415 | mg/L
NaCl O2 Day_0_OX_REP4 | 2019-10-30 | 15:42 | Fe 248.33 | 0.070524 | 2.5735 | 0.001815 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.6327 | 0.053995 | 0.053995 | mg/L
0 PPM | 2019-10-30 | 15:42 | Fe 248.33 | 0.0012963 | 17.0565 | 0.0002211 | -0.008552 | -0.008552 | -0.009 | -0.009 | 76.9159 | 0.0065779 | 0.0065779 | mg/L
4 PPM | 2019-10-30 | 15:43 | Fe 248.33 | 0.13378 | 0.75213 | 0.0010062 | 3.9328 | 3.9328 | 3.933 | 3.933 | 0.76114 | 0.029934 | 0.029934 | mg/L
Inst. Ocean O2 Day_0_OX_R | 2019-10-30 | 15:44 | Fe 248.33 | 0.069098 | 0.95337 | 0.00065876 | 2.0085 | 2.0085 | 2.009 | 2.009 | 0.97574 | 0.019598 | 0.019598 | mg/L
DIW O2 Day_0_OX_REP4 | 2019-10-30 | 15:44 | Fe 248.33 | 0.069237 | 0.62042 | 0.00042956 | 2.0127 | 2.0127 | 2.013 | 2.013 | 0.63494 | 0.01278 | 0.01278 | mg/L
CaSO4 No O2 Day_0_OX_REP4 | 2019-10-30 | 15:45 | Fe 248.33 | 0.079549 | 2.6021 | 0.00207 | 2.3195 | 2.3195 | 2.319 | 2.319 | 2.655 | 0.061582 | 0.061582 | mg/L
Na2SO4 No O2 Day_0_OX_REP | 2019-10-30 | 15:45 | Fe 248.33 | 0.066639 | 0.96629 | 0.00064393 | 1.9354 | 1.9354 | 1.935 | 1.935 | 0.98981 | 0.019157 | 0.019157 | mg/L
NaCl + CaSO4 No O2 Day_0_ | 2019-10-30 | 15:46 | Fe 248.33 | 0.062858 | 2.2759 | 0.0014306 | 1.8229 | 1.8229 | 1.823 | 1.823 | 2.3347 | 0.042559 | 0.042559 | mg/L
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_0 | 2019-10-30 | 15:46 | Fe 248.33 | 0.094816 | 1.3026 | 0.0012351 | 2.7737 | 2.7737 | 2.774 | 2.774 | 1.3247 | 0.036744 | 0.036744 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | 2019-10-30 | 15:46 | Fe 248.33 | 0.07176 | 0.75278 | 0.0005402 | 2.0877 | 2.0877 | 2.088 | 2.088 | 0.76977 | 0.016071 | 0.016071 | mg/L
NaCl No O2 Day_0_OX_REP4 | 2019-10-30 | 15:47 | Fe 248.33 | 0.084482 | 0.48107 | 0.00040642 | 2.4662 | 2.4662 | 2.466 | 2.466 | 0.49026 | 0.012091 | 0.012091 | mg/L
Inst. Ocean No O2 Day_0_O | 2019-10-30 | 15:47 | Fe 248.33 | 0.06829 | 1.8099 | 0.001236 | 1.9845 | 1.9845 | 1.985 | 1.985 | 1.8529 | 0.036771 | 0.036771 | mg/L
DIW No O2 Day_0_OX_REP4 | 2019-10-30 | 15:48 | Fe 248.33 | 0.05052 | 1.1764 | 0.00059432 | 1.4558 | 1.4558 | 1.456 | 1.456 | 1.2145 | 0.017681 | 0.017681 | mg/L
CaSO4 O2 Day_15_OX_REP4 | 2019-10-30 | 15:48 | Fe 248.33 | 0.076262 | 1.9989 | 0.0015244 | 2.2217 | 2.2217 | 2.222 | 2.222 | 2.0413 | 0.045352 | 0.045352 | mg/L
Na2SO4 O2 Day_15_OX_REP4 | 2019-10-30 | 15:49 | Fe 248.33 | 0.059082 | 0.99776 | 0.0005895 | 1.7106 | 1.7106 | 1.711 | 1.711 | 1.0252 | 0.017538 | 0.017538 | mg/L
NaCl + CaSO4 O2 Day_15_OX | 2019-10-30 | 15:49 | Fe 248.33 | 0.062946 | 1.9146 | 0.0012052 | 1.8255 | 1.8255 | 1.826 | 1.826 | 1.9641 | 0.035854 | 0.035854 | mg/L
NaCl + Na2SO4 O2 Day_15_O | 2019-10-30 | 15:49 | Fe 248.33 | 0.070444 | 0.47512 | 0.00033469 | 2.0486 | 2.0486 | 2.049 | 2.049 | 0.48604 | 0.0099571 | 0.0099571 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | 2019-10-30 | 15:50 | Fe 248.33 | 0.074142 | 0.97166 | 0.00072041 | 2.1586 | 2.1586 | 2.159 | 2.159 | 0.99287 | 0.021432 | 0.021432 | mg/L
0 PPM | 2019-10-30 | 15:50 | Fe 248.33 | 0.0012572 | 8.6622 | 0.0001089 | -0.0097165 | -0.0097165 | -0.01 | -0.01 | 33.3424 | 0.0032397 | 0.0032397 | mg/L
4 PPM | 2019-10-30 | 15:51 | Fe 248.33 | 0.13436 | 1.9322 | 0.002596 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 1.9552 | 0.077232 | 0.077232 | mg/L
NaCl O2 Day_15_OX_REP4 | 2019-10-30 | 15:51 | Fe 248.33 | 0.077755 | 0.84207 | 0.00065476 | 2.2661 | 2.2661 | 2.266 | 2.266 | 0.85958 | 0.019479 | 0.019479 | mg/L
Inst. Ocean O2 Day_15_OX_ | 2019-10-30 | 15:52 | Fe 248.33 | 0.061733 | 2.3968 | 0.0014796 | 1.7894 | 1.7894 | 1.789 | 1.789 | 2.4599 | 0.044018 | 0.044018 | mg/L
DIW O2 Day_15_OX_REP4 | 2019-10-30 | 15:52 | Fe 248.33 | 0.10345 | 0.4745 | 0.00049089 | 3.0306 | 3.0306 | 3.031 | 3.031 | 0.48188 | 0.014604 | 0.014604 | mg/L
CaSO4 No O2 Day_15_OX_REP | 2019-10-30 | 15:52 | Fe 248.33 | 0.093166 | 1.0172 | 0.00094765 | 2.7246 | 2.7246 | 2.725 | 2.725 | 1.0348 | 0.028193 | 0.028193 | mg/L
Na2SO4 No O2 Day_15_OX_RE | 2019-10-30 | 15:53 | Fe 248.33 | 0.082173 | 0.79114 | 0.0006501 | 2.3975 | 2.3975 | 2.398 | 2.398 | 0.80669 | 0.019341 | 0.019341 | mg/L
NaCl + CaSO4 No O2 Day_15 | 2019-10-30 | 15:53 | Fe 248.33 | 0.070959 | 1.6525 | 0.0011726 | 2.0639 | 2.0639 | 2.064 | 2.064 | 1.6903 | 0.034886 | 0.034886 | mg/L
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_1 | 2019-10-30 | 15:54 | Fe 248.33 | 0.08076 | 1.7626 | 0.0014234 | 2.3555 | 2.3555 | 2.356 | 2.356 | 1.7978 | 0.042348 | 0.042348 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | 2019-10-30 | 15:54 | Fe 248.33 | 0.10203 | 0.84869 | 0.00086588 | 2.9882 | 2.9882 | 2.988 | 2.988 | 0.86207 | 0.02576 | 0.02576 | mg/L
NaCl No O2 Day_15_OX_REP4 | 2019-10-30 | 15:54 | Fe 248.33 | 0.05598 | 2.9218 | 0.0016356 | 1.6183 | 1.6183 | 1.618 | 1.618 | 3.0069 | 0.04866 | 0.04866 | mg/L
Inst. Ocean No O2 Day_15_ | 2019-10-30 | 15:55 | Fe 248.33 | 0.060402 | 1.3681 | 0.00082636 | 1.7498 | 1.7498 | 1.75 | 1.75 | 1.4049 | 0.024584 | 0.024584 | mg/L
DIW No O2 Day_15_OX_REP4 | 2019-10-30 | 15:55 | Fe 248.33 | 0.065298 | 2.7667 | 0.0018066 | 1.8955 | 1.8955 | 1.895 | 1.895 | 2.8355 | 0.053746 | 0.053746 | mg/L
CaSO4 O2 Day_30_OX_REP4 | 2019-10-30 | 15:56 | Fe 248.33 | 0.092481 | 0.944 | 0.00087302 | 2.7042 | 2.7042 | 2.704 | 2.704 | 0.96045 | 0.025973 | 0.025973 | mg/L
Na2SO4 O2 Day_30_OX_REP4 | 2019-10-30 | 15:56 | Fe 248.33 | 0.07619 | 1.1068 | 0.00084326 | 2.2195 | 2.2195 | 2.22 | 2.22 | 1.1303 | 0.025087 | 0.025087 | mg/L
NaCl + CaSO4 O2 Day_30_OX | 2019-10-30 | 15:56 | Fe 248.33 | 0.09445 | 0.82271 | 0.00077705 | 2.7628 | 2.7628 | 2.763 | 2.763 | 0.83674 | 0.023117 | 0.023117 | mg/L
NaCl + Na2SO4 O2 Day_30_O | 2019-10-30 | 15:57 | Fe 248.33 | 0.079282 | 1.7527 | 0.0013895 | 2.3115 | 2.3115 | 2.312 | 2.312 | 1.7884 | 0.041339 | 0.041339 | mg/L
0 PPM | 2019-10-30 | 15:57 | Fe 248.33 | 0.001176 | 80.3953 | 0.00094545 | -0.012131 | -0.012131 | -0.012 | -0.012 | 231.8635 | 0.028127 | 0.028127 | mg/L
4 PPM | 2019-10-30 | 15:58 | Fe 248.33 | 0.13282 | 0.80038 | 0.0010631 | 3.9043 | 3.9043 | 3.904 | 3.904 | 0.81004 | 0.031627 | 0.031627 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | 2019-10-30 | 15:58 | Fe 248.33 | 0.064106 | 2.3455 | 0.0015036 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 2.405 | 0.044733 | 0.044733 | mg/L
NaCl O2 Day_30_OX_REP4 | 2019-10-30 | 15:59 | Fe 248.33 | 0.061952 | 0.89664 | 0.00055549 | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 0.92016 | 0.016526 | 0.016526 | mg/L
Inst. Ocean O2 Day_30_OX_ | 2019-10-30 | 15:59 | Fe 248.33 | 0.059298 | 0.36978 | 0.00021927 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 0.37993 | 0.0065234 | 0.0065234 | mg/L
DIW O2 Day_30_OX_REP4 | 2019-10-30 | 15:59 | Fe 248.33 | 0.053088 | 0.93062 | 0.00049405 | 1.5323 | 1.5323 | 1.532 | 1.532 | 0.95924 | 0.014698 | 0.014698 | mg/L
CaSO4 No O2 Day_30_OX_REP | 2019-10-30 | 16:00 | Fe 248.33 | 0.071028 | 1.8475 | 0.0013123 | 2.066 | 2.066 | 2.066 | 2.066 | 1.8897 | 0.039041 | 0.039041 | mg/L
Na2SO4 No O2 Day_30_OX_RE | 2019-10-30 | 16:00 | Fe 248.33 | 0.069862 | 2.2347 | 0.0015612 | 2.0313 | 2.0313 | 2.031 | 2.031 | 2.2865 | 0.046445 | 0.046445 | mg/L
NaCl + CaSO4 No O2 Day_30 | 2019-10-30 | 16:01 | Fe 248.33 | 0.069932 | 2.1961 | 0.0015358 | 2.0334 | 2.0334 | 2.033 | 2.033 | 2.247 | 0.045689 | 0.045689 | mg/L
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_3 | 2019-10-30 | 16:01 | Fe 248.33 | 0.050473 | 1.7285 | 0.0008724 | 1.4545 | 1.4545 | 1.454 | 1.454 | 1.7845 | 0.025954 | 0.025954 | mg/L
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | 2019-10-30 | 16:02 | Fe 248.33 | 0.054436 | 3.1793 | 0.0017307 | 1.5724 | 1.5724 | 1.572 | 1.572 | 3.2745 | 0.051488 | 0.051488 | mg/L
NaCl No O2 Day_30_OX_REP4 | 2019-10-30 | 16:02 | Fe 248.33 | 0.056736 | 4.2847 | 0.0024309 | 1.6408 | 1.6408 | 1.641 | 1.641 | 4.4077 | 0.07232 | 0.07232 | mg/L
Inst. Ocean No O2 Day_30_ | 2019-10-30 | 16:03 | Fe 248.33 | 0.051993 | 1.8501 | 0.0009619 | 1.4997 | 1.4997 | 1.5 | 1.5 | 1.9082 | 0.028617 | 0.028617 | mg/L
DIW No O2 Day_30_OX_REP4 | 2019-10-30 | 16:03 | Fe 248.33 | 0.06456 | 1.141 | 0.00073666 | 1.8736 | 1.8736 | 1.874 | 1.874 | 1.1697 | 0.021916 | 0.021916 | mg/L
CaSO4 O2 Day_0_OX_REP4 | 2019-10-30 | 16:04 | Fe 248.33 | 0.069965 | 0.78986 | 0.00055262 | 2.0343 | 2.0343 | 2.034 | 2.034 | 0.80815 | 0.016441 | 0.016441 | mg/L
Na2SO4 No O2 Day_0_OX_REP | 2019-10-30 | 16:04 | Fe 248.33 | 0.05095 | 3.7273 | 0.0018991 | 1.4687 | 1.4687 | 1.469 | 1.469 | 3.8469 | 0.056498 | 0.056498 | mg/L
NaCl + CaSO4 O2 Day_15_OX | 2019-10-30 | 16:05 | Fe 248.33 | 0.059272 | 10.6265 | 0.0062986 | 1.7162 | 1.7162 | 1.716 | 1.716 | 10.9182 | 0.18738 | 0.18738 | mg/L
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_1 | 2019-10-30 | 16:05 | Fe 248.33 | 0.066632 | 2.297 | 0.0015305 | 1.9352 | 1.9352 | 1.935 | 1.935 | 2.3529 | 0.045533 | 0.045533 | mg/L
Inst. Ocean O2 Day_30_OX_ | 2019-10-30 | 16:06 | Fe 248.33 | 0.070917 | 2.3307 | 0.0016529 | 2.0627 | 2.0627 | 2.063 | 2.063 | 2.384 | 0.049173 | 0.049173 | mg/L
DIW No O2 Day_30_OX_REP4 | 2019-10-30 | 16:06 | Fe 248.33 | 0.066122 | 3.165 | 0.0020927 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 3.2426 | 0.062259 | 0.062259 | mg/L
Blank 1 _OX_REP4 | 2019-10-30 | 16:07 | Fe 248.33 | -0.0009702 | 67.5863 | 0.00065572 | -0.075981 | -0.075981 | -0.076 | -0.076 | 25.6747 | 0.019508 | 0.019508 | mg/L
Blank 2 _OX_REP4 | 2019-10-30 | 16:07 | Fe 248.33 | 0.0026287 | 4.9041 | 0.00012892 | 0.031088 | 0.031088 | 0.031 | 0.031 | 12.3366 | 0.0038353 | 0.0038353 | mg/L
Blank 3 _OX_REP4 | 2019-10-30 | 16:08 | Fe 248.33 | 0.0011802 | 36.5381 | 0.00043124 | -0.012005 | -0.012005 | -0.012 | -0.012 | 106.8687 | 0.012829 | 0.012829 | mg/L
Blank 4 _OX_REP4 | 2019-10-30 | 16:08 | Fe 248.33 | 0.00088203 | 135.8912 | 0.0011986 | -0.020877 | -0.020877 | -0.021 | -0.021 | 170.805 | 0.035659 | 0.035659 | mg/L
0 PPM | 2019-10-30 | 16:09 | Fe 248.33 | 0.00014712 | 250.8094 | 0.00036898 | -0.042741 | -0.042741 | -0.043 | -0.043 | 25.6836 | 0.010977 | 0.010977 | mg/L
4 PPM | 2019-10-30 | 16:09 | Fe 248.33 | 0.12373 | 1.6664 | 0.0020619 | 3.6339 | 3.6339 | 3.634 | 3.634 | 1.688 | 0.061341 | 0.061341 | mg/L
4 PPM | 2019-10-30 | 16:10 | Fe 248.33 | 0.12704 | 0.46521 | 0.00059101 | 3.7324 | 3.7324 | 3.732 | 3.732 | 0.47108 | 0.017583 | 0.017583 | mg/L

## Ox_rerun
Sample ID | Abs (Corr) | RSD (Corr Abs) | SD (Corr Abs) | Conc (Calib) | Conc (Samp) | Reported Conc (Calib) | RSD (Conc) | Reported Conc (Samp) | SD (Calib) | SD (Samp) | Units (Calib)
0 PPM | 0.0017757 | 82.9843 | 0.0014736 | -0.033719 | -0.033719 | -0.034 | 138.6941 | -0.034 | 0.046767 | 0.046767 | mg/L
4 PPM | 0.13421 | 0.80365 | 0.0010786 | 4.1695 | 4.1695 | 4.169 | 0.82101 | 4.169 | 0.034232 | 0.034232 | mg/L
0 PPM | 0.0021118 | 14.7296 | 0.00031105 |  |  | [0] | 0 |  | 0 |  | mg/L
2 PPM | 0.070595 | 0.37744 | 0.00026646 |  |  | [2] | 0 |  | 0 |  | mg/L
4 PPM | 0.13742 | 0.82654 | 0.0011358 |  |  | [4] | 0 |  | 0 |  | mg/L
6 PPM | 0.19444 | 0.23234 | 0.00045176 |  |  | [6] | 0 |  | 0 |  | mg/L
CaSO4 O2 Day_0_OX_REP4 | 0.076933 | 0.38805 | 0.00029853 | 2.2145 | 2.2145 | 2.214 | 0.39473 | 2.214 | 0.0087411 | 0.0087411 | mg/L
Na2SO4 No O2 Day_0_OX_REP | 0.055734 | 0.14454 | 8.0559e-05 | 1.5938 | 1.5938 | 1.594 | 0.148 | 1.594 | 0.0023588 | 0.0023588 | mg/L
NaCl + CaSO4 O2 Day_15_OX | 0.06592 | 0.29166 | 0.00019226 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 0.29754 | 1.892 | 0.0056294 | 0.0056294 | mg/L
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_1 | 0.069901 | 1.5733 | 0.0010998 | 2.0086 | 2.0086 | 2.009 | 1.6032 | 2.009 | 0.032202 | 0.032202 | mg/L
Inst. Ocean O2 Day_30_OX_ | 0.077531 | 1.552 | 0.0012033 | 2.232 | 2.232 | 2.232 | 1.5786 | 2.232 | 0.035233 | 0.035233 | mg/L
DIW No O2 Day_30_OX_REP4 | 0.073195 | 1.0445 | 0.00076453 | 2.105 | 2.105 | 2.105 | 1.0634 | 2.105 | 0.022385 | 0.022385 | mg/L
Blank 1 _OX_REP4 | 0.0026404 | 31.9835 | 0.0008445 | 0.039177 | 0.039177 | 0.039 | 63.1167 | 0.039 | 0.024727 | 0.024727 | mg/L
Blank 2 _OX_REP4 | 0.0022378 | 11.0461 | 0.00024719 | 0.027388 | 0.027388 | 0.027 | 26.4267 | 0.027 | 0.0072378 | 0.0072378 | mg/L
Blank 3 _OX_REP4 | 0.0026037 | 12.3997 | 0.00032285 | 0.038102 | 0.038102 | 0.038 | 24.81 | 0.038 | 0.0094532 | 0.0094532 | mg/L
Blank 4 _OX_REP4 | 0.0020706 | 41.1813 | 0.00085269 | 0.022492 | 0.022492 | 0.022 | 111.0053 | 0.022 | 0.024967 | 0.024967 | mg/L
0 PPM | 0.00081514 | 98.592 | 0.00080366 | -0.014268 | -0.014268 | -0.014 | 164.926 | -0.014 | 0.023531 | 0.023531 | mg/L
4 PPM | 0.13881 | 0.43533 | 0.0006043 | 4.0263 | 4.0263 | 4.026 | 0.43946 | 4.026 | 0.017694 | 0.017694 | mg/L

## curves.checks
ID | conc. | Rep
waterblank | [0.00] | 1 | Blank 1 _OX_REP1 | 0.045801
0 PPM | [0] | 1 | Blank 2 _OX_REP1
0.5 PPM | [0.5] | 1 | Blank 3 _OX_REP1 | 0.091011
1 PPM | [1] | 1 | Blank 4 _OX_REP1 | 0.013815
2 PPM | [2] | 1 | Blank 1 _OX_REP2 | 0.026896
4 PPM | [4] | 1 | Blank 2 _OX_REP2 | 0.084118
6 PPM | [6] | 1 | Blank 3 _OX_REP2
0 PPM | 0.062848 | 1 | Blank 4 _OX_REP2 | 0.011432
4 PPM | 4.1973 | 1 | Blank 1 _OX_REP3 | 0.051111
waterblank | [0.00] | 1 | Blank 2 _OX_REP3 | 0.013177
0 PPM | [0] | 1 | Blank 3 _OX_REP3 | -0.022591
0.5 PPM | [0.5] | 1 | Blank 4 _OX_REP3 | 0.017499
1 PPM | [1] | 1 | Blank 1 _OX_REP4 | 0.039177
2 PPM | [2] | 1 | Blank 2 _OX_REP4 | 0.027388
4 PPM | [4] | 1 | Blank 3 _OX_REP4 | 0.038102
6 PPM | [6] | 1 | Blank 4 _OX_REP4 | 0.022492
2 PPM | [2] | 1
0 PPM | -0.0038125 | 1 |  | 0.032816
4 PPM | 4.1021 | 1
0 PPM | 0.049304 | 1
4 PPM | 4.1071 | 1
0 PPM | 0.026923 | 2
4 PPM | 4.2332 | 2
0 PPM | 0.049382 | 2
4 PPM | 4.1736 | 2
0 PPM | 0.08022 | 2
4 PPM | 4.1953 | 2
0 PPM | 0.096041 | 2
4 PPM | 4.1939 | 2
0 PPM | 0.059165 | 3
4 PPM | 4.1754 | 3
0 PPM | 0.089067 | 3
4 PPM | 4.2662 | 3
0 PPM | 0.12389 | 3
waterblank | [0.00] | 3
0 PPM | [0] | 3
2 PPM | [2] | 3
4 PPM | [4] | 3
6 PPM | [6] | 3
0 PPM | -0.057028 | 3
4 PPM | 3.9702 | 3
0 PPM | -0.008552 | 3
4 PPM | 3.9328 | 3
0 PPM | -0.0097165 | 3
4 PPM | 3.95 | 3
0 PPM | [0] | 4
2 PPM | [2] | 4
4 PPM | [4] | 4
6 PPM | [6] | 4
0 PPM | -0.014268 | 4
4 PPM | 4.0263 | 4
0 PPM | -0.012131 | 4
4 PPM | 3.9043 | 4

## Ox_final
Sample ID | Trt. | O2.level | Day | conc.mg.l | l.soln | g.dry.soil | dil.fact | mg.per.g.dry.soil | rep.samp | conc.
CaSO4 O2 Day_0_OX_REP1 | CaSO4 | O2 | 0 | 3.2364 | 0.04 | 0.4 | 10 | 3.2364
Na2SO4 O2 Day_0_OX_REP1 | Na2SO4 | O2 | 0 | 2.5459 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.5459
NaCl + CaSO4 O2 Day_0_OX_ | NaCl + CaSO4 | O2 | 0 | 2.9758 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.9758
NaCl + Na2SO4 O2 Day_0_OX | NaCl + Na2SO4 | O2 | 0 | 2.4612 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.4612
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | O2 | 0 | 3.1459 | 0.04 | 0.4 | 10 | 3.1459
NaCl O2 Day_0_OX_REP1 | NaCl | O2 | 0 | 2.2627 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.2627
Inst. Ocean O2 Day_0_OX_R | Inst. Ocean | O2 | 0 | 2.7835 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.7835
CaSO4 No O2 Day_0_OX_REP1 | CaSO4 | No O2 | 0 | 3.5399 | 0.04 | 0.4 | 10 | 3.5399
Na2SO4 No O2 Day_0_OX_REP | Na2SO4 | No O2 | 0 | 1.7209 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7209 | Na2SO4 No O2 Day_0_OX_REP | 1.7209
NaCl + CaSO4 No O2 Day_0_ | NaCl + CaSO4 | No O2 | 0 | 2.2501 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.2501
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_0 | NaCl + Na2SO4 | No O2 | 0 | 3.0236 | 0.04 | 0.4 | 10 | 3.0236
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | No O2 | 0 | 3.298 | 0.04 | 0.4 | 10 | 3.298
NaCl No O2 Day_0_OX_REP1 | NaCl | No O2 | 0 | 3.4845 | 0.04 | 0.4 | 10 | 3.4845
Inst. Ocean No O2 Day_0_O | Inst. Ocean | No O2 | 0 | 1.6234 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.6234
DIW No O2 Day_0_OX_REP1 | DIW | No O2 | 0 | 2.7523 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.7523
CaSO4 O2 Day_15_OX_REP1 | CaSO4 | O2 | 15 | 2.5627 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.5627 | CaSO4 O2 Day_15_OX_REP1 | 2.274
Na2SO4 O2 Day_15_OX_REP1 | Na2SO4 | O2 | 15 | 2.9173 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.9173
NaCl + CaSO4 O2 Day_15_OX | NaCl + CaSO4 | O2 | 15 | 2.3795 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.3795
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | O2 | 15 | 1.8508 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8508
NaCl O2 Day_15_OX_REP1 | NaCl | O2 | 15 | 1.8809 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8809
Inst. Ocean O2 Day_15_OX_ | Inst. Ocean | O2 | 15 | 2.0366 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0366
DIW O2 Day_15_OX_REP1 | DIW | O2 | 15 | 1.7518 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7518
CaSO4 No O2 Day_15_OX_REP | CaSO4 | No O2 | 15 | 1.9185 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9185
Na2SO4 No O2 Day_15_OX_RE | Na2SO4 | No O2 | 15 | 2.4682 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.4682
NaCl + CaSO4 No O2 Day_15 | NaCl + CaSO4 | No O2 | 15 | 1.8937 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8937
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_1 | NaCl + Na2SO4 | No O2 | 15 | 2.1832 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.1832
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | No O2 | 15 | 1.6593 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.6593 | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | 2.357
NaCl No O2 Day_15_OX_REP1 | NaCl | No O2 | 15 | 1.969 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.969
Inst. Ocean No O2 Day_15_ | Inst. Ocean | No O2 | 15 | 2.3043 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.3043
DIW No O2 Day_15_OX_REP1 | DIW | No O2 | 15 | 1.9062 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9062 | DIW No O2 Day_15_OX_REP1 | 2.0026
CaSO4 O2 Day_30_OX_REP1 | CaSO4 | O2 | 30 | 1.7096 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7096
Na2SO4 O2 Day_30_OX_REP1 | Na2SO4 | O2 | 30 | 2.4051 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.4051
NaCl + CaSO4 O2 Day_30_OX | NaCl + CaSO4 | O2 | 30 | 1.2584 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.2584
NaCl + Na2SO4 O2 Day_30_O | NaCl + Na2SO4 | O2 | 30 | 1.6237 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.6237
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | O2 | 30 | 1.2566 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.2566
NaCl O2 Day_30_OX_REP1 | NaCl | O2 | 30 | 1.5115 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.5115 | NaCl O2 Day_30_OX_REP1 | 2.449
Inst. Ocean O2 Day_30_OX_ | Inst. Ocean | O2 | 30 | 2.2199 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.2199
DIW O2 Day_30_OX_REP1 | DIW | O2 | 30 | 1.8246 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8246
CaSO4 No O2 Day_30_OX_REP | CaSO4 | No O2 | 30 | 1.5393 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.5393
Na2SO4 No O2 Day_30_OX_RE | Na2SO4 | No O2 | 30 | 1.7756 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7756
NaCl + CaSO4 No O2 Day_30 | NaCl + CaSO4 | No O2 | 30 | 1.7793 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7793
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_3 | NaCl + Na2SO4 | No O2 | 30 | 2.0673 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0673
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | No O2 | 30 | 1.6536 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.6536
NaCl No O2 Day_30_OX_REP1 | NaCl | No O2 | 30 | 1.8837 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8837
Inst. Ocean No O2 Day_30_ | Inst. Ocean | No O2 | 30 | 2.0502 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0502 | Inst. Ocean No O2 Day_30_ | 2.2384
DIW No O2 Day_30_OX_REP1 | DIW | No O2 | 30 | 2.7251 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.7251
CaSO4 O2 Day_0_OX_REP2 | CaSO4 | O2 | 0 | 2.3804 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.3804
Na2SO4 O2 Day_0_OX_REP2 | Na2SO4 | O2 | 0 | 1.9439 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9439 | Na2SO4 O2 Day_0_OX_REP2 | 1.9967
NaCl + CaSO4 O2 Day_0_OX_ | NaCl + CaSO4 | O2 | 0 | 1.8278 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8278
NaCl + Na2SO4 O2 Day_0_OX | NaCl + Na2SO4 | O2 | 0 | 1.7007 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7007
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | O2 | 0 | 2.0961 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0961
NaCl O2 Day_0_OX_REP2 | NaCl | O2 | 0 | 2.3766 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.3766
Inst. Ocean O2 Day_0_OX_R | Inst. Ocean | O2 | 0 | 1.7644 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7644
DIW O2 Day_0_OX_REP2 | DIW | O2 | 0 | 1.7365 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7365
CaSO4 No O2 Day_0_OX_REP2 | CaSO4 | No O2 | 0 | 2.0363 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0363
Na2SO4 No O2 Day_0_OX_REP | Na2SO4 | No O2 | 0 | 1.9682 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9682
NaCl + CaSO4 No O2 Day_0_ | NaCl + CaSO4 | No O2 | 0 | 2.119 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.119 | NaCl + CaSO4 No O2 Day_0_ | 1.8215
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_0 | NaCl + Na2SO4 | No O2 | 0 | 1.8377 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8377
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | No O2 | 0 | 2.0123 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0123
NaCl No O2 Day_0_OX_REP2 | NaCl | No O2 | 0 | 1.7489 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7489
Inst. Ocean No O2 Day_0_O | Inst. Ocean | No O2 | 0 | 2.1821 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.1821
DIW No O2 Day_0_OX_REP2 | DIW | No O2 | 0 | 2.0298 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0298
CaSO4 O2 Day_15_OX_REP2 | CaSO4 | O2 | 15 | 1.9225 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9225 | CaSO4 O2 Day_15_OX_REP2 | 1.9411
Na2SO4 O2 Day_15_OX_REP2 | Na2SO4 | O2 | 15 | 1.8782 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8782
NaCl + CaSO4 O2 Day_15_OX | NaCl + CaSO4 | O2 | 15 | 2.0605 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0605
NaCl + Na2SO4 O2 Day_15_O | NaCl + Na2SO4 | O2 | 15 | 1.8964 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8964
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | O2 | 15 | 1.7457 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7457
NaCl O2 Day_15_OX_REP2 | NaCl | O2 | 15 | 1.9358 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9358
Inst. Ocean O2 Day_15_OX_ | Inst. Ocean | O2 | 15 | 1.8235 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8235
DIW O2 Day_15_OX_REP2 | DIW | O2 | 15 | 1.8248 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8248
CaSO4 No O2 Day_15_OX_REP | CaSO4 | No O2 | 15 | 3.4126 | 0.04 | 0.4 | 10 | 3.4126
Na2SO4 No O2 Day_15_OX_RE | Na2SO4 | No O2 | 15 | 1.7454 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7454
NaCl + CaSO4 No O2 Day_15 | NaCl + CaSO4 | No O2 | 15 | 1.7932 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7932
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_1 | NaCl + Na2SO4 | No O2 | 15 | 2.0059 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0059
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | No O2 | 15 | 1.8969 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8969
NaCl No O2 Day_15_OX_REP2 | NaCl | No O2 | 15 | 1.9929 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9929
Inst. Ocean No O2 Day_15_ | Inst. Ocean | No O2 | 15 | 2.4077 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.4077
DIW No O2 Day_15_OX_REP2 | DIW | No O2 | 15 | 1.955 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.955
CaSO4 O2 Day_30_OX_REP2 | CaSO4 | O2 | 30 | 2.0987 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0987
Na2SO4 O2 Day_30_OX_REP2 | Na2SO4 | O2 | 30 | 2.0129 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0129
NaCl + CaSO4 O2 Day_30_OX | NaCl + CaSO4 | O2 | 30 | 2.0786 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0786
NaCl + Na2SO4 O2 Day_30_O | NaCl + Na2SO4 | O2 | 30 | 1.972 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.972
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | O2 | 30 | 1.8907 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8907 | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | 2.3148
NaCl O2 Day_30_OX_REP2 | NaCl | O2 | 30 | 1.9032 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9032
Inst. Ocean O2 Day_30_OX_ | Inst. Ocean | O2 | 30 | 2.0373 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0373
DIW O2 Day_30_OX_REP2 | DIW | O2 | 30 | 1.9444 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9444 | DIW O2 Day_30_OX_REP2 | 2.3612
CaSO4 No O2 Day_30_OX_REP | CaSO4 | No O2 | 30 | 1.8855 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8855
Na2SO4 No O2 Day_30_OX_RE | Na2SO4 | No O2 | 30 | 2.0216 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0216
NaCl + CaSO4 No O2 Day_30 | NaCl + CaSO4 | No O2 | 30 | 2.2703 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.2703
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_3 | NaCl + Na2SO4 | No O2 | 30 | 1.8264 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8264
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | No O2 | 30 | 1.8615 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8615
NaCl No O2 Day_30_OX_REP2 | NaCl | No O2 | 30 | 2.5796 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.5796
Inst. Ocean No O2 Day_30_ | Inst. Ocean | No O2 | 30 | 2.49 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.49 | Inst. Ocean No O2 Day_30_ | 2.1657
DIW No O2 Day_30_OX_REP2 | DIW | No O2 | 30 | 2.0798 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0798
CaSO4 O2 Day_0_OX_REP3 | CaSO4 | O2 | 0 | 1.8167 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8167
Na2SO4 O2 Day_0_OX_REP3 | Na2SO4 | O2 | 0 | 1.7893 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7893
NaCl + CaSO4 O2 Day_0_OX_ | NaCl + CaSO4 | O2 | 0 | 1.8466 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8466
NaCl + Na2SO4 O2 Day_0_OX | NaCl + Na2SO4 | O2 | 0 | 1.9913 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9913
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | O2 | 0 | 1.8532 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8532
NaCl O2 Day_0_OX_REP3 | NaCl | O2 | 0 | 1.6862 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.6862
Inst. Ocean O2 Day_0_OX_R | Inst. Ocean | O2 | 0 | 1.8295 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8295 | Inst. Ocean O2 Day_0_OX_R | 1.732
DIW O2 Day_0_OX_REP3 | DIW | O2 | 0 | 1.8451 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8451
CaSO4 No O2 Day_0_OX_REP3 | CaSO4 | No O2 | 0 | 1.9021 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9021
Na2SO4 No O2 Day_0_OX_REP | Na2SO4 | No O2 | 0 | 1.8981 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8981 | Na2SO4 No O2 Day_0_OX_REP | 1.6991
NaCl + CaSO4 No O2 Day_0_ | NaCl + CaSO4 | No O2 | 0 | 1.8483 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8483
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_0 | NaCl + Na2SO4 | No O2 | 0 | 1.9211 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9211
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | No O2 | 0 | 1.7793 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7793
NaCl No O2 Day_0_OX_REP3 | NaCl | No O2 | 0 | 1.9035 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9035
Inst. Ocean No O2 Day_0_O | Inst. Ocean | No O2 | 0 | 2.1249 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.1249
DIW No O2 Day_0_OX_REP3 | DIW | No O2 | 0 | 1.7985 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7985
CaSO4 O2 Day_15_OX_REP3 | CaSO4 | O2 | 15 | 1.8018 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8018
Na2SO4 O2 Day_15_OX_REP3 | Na2SO4 | O2 | 15 | 1.835 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.835
NaCl + CaSO4 O2 Day_15_OX | NaCl + CaSO4 | O2 | 15 | 1.904 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.904
NaCl + Na2SO4 O2 Day_15_O | NaCl + Na2SO4 | O2 | 15 | 1.856 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.856 | NaCl + Na2SO4 O2 Day_15_O | 1.849
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | O2 | 15 | 1.6912 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.6912
NaCl O2 Day_15_OX_REP3 | NaCl | O2 | 15 | 1.7553 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7553
Inst. Ocean O2 Day_15_OX_ | Inst. Ocean | O2 | 15 | 2.3091 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.3091
DIW O2 Day_15_OX_REP3 | DIW | O2 | 15 | 1.9436 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9436
CaSO4 No O2 Day_15_OX_REP | CaSO4 | No O2 | 15 | 1.8474 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8474
Na2SO4 No O2 Day_15_OX_RE | Na2SO4 | No O2 | 15 | 1.7812 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7812
NaCl + CaSO4 No O2 Day_15 | NaCl + CaSO4 | No O2 | 15 | 1.8765 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8765
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_1 | NaCl + Na2SO4 | No O2 | 15 | 1.9606 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9606
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | No O2 | 15 | 1.9865 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9865 | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | 1.9641
NaCl No O2 Day_15_OX_REP3 | NaCl | No O2 | 15 | 2.0465 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0465
Inst. Ocean No O2 Day_15_ | Inst. Ocean | No O2 | 15 | 1.8618 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8618
DIW No O2 Day_15_OX_REP3 | DIW | No O2 | 15 | 1.8839 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8839
CaSO4 O2 Day_30_OX_REP3 | CaSO4 | O2 | 30 | 1.9582 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9582
Na2SO4 O2 Day_30_OX_REP3 | Na2SO4 | O2 | 30 | 2.0781 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0781
NaCl + CaSO4 O2 Day_30_OX | NaCl + CaSO4 | O2 | 30 | 1.8624 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8624
NaCl + Na2SO4 O2 Day_30_O | NaCl + Na2SO4 | O2 | 30 | 2.0558 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0558
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | O2 | 30 | 1.9222 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9222
NaCl O2 Day_30_OX_REP3 | NaCl | O2 | 30 | 2.2657 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.2657 | NaCl O2 Day_30_OX_REP3 | 2.0873
Inst. Ocean O2 Day_30_OX_ | Inst. Ocean | O2 | 30 | 1.8209 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8209
DIW O2 Day_30_OX_REP3 | DIW | O2 | 30 | 1.7237 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7237
CaSO4 No O2 Day_30_OX_REP | CaSO4 | No O2 | 30 | 1.5418 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.5418
Na2SO4 No O2 Day_30_OX_RE | Na2SO4 | No O2 | 30 | 1.9547 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9547
NaCl + CaSO4 No O2 Day_30 | NaCl + CaSO4 | No O2 | 30 | 1.5173 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.5173
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_3 | NaCl + Na2SO4 | No O2 | 30 | 1.7364 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7364
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | No O2 | 30 | 1.6462 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.6462
NaCl No O2 Day_30_OX_REP3 | NaCl | No O2 | 30 | 1.6727 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.6727
Inst. Ocean No O2 Day_30_ | Inst. Ocean | No O2 | 30 | 1.7546 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7546
DIW No O2 Day_30_OX_REP3 | DIW | No O2 | 30 | 1.9645 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9645 | DIW No O2 Day_30_OX_REP3 | 2.5851
CaSO4 O2 Day_0_OX_REP4 | CaSO4 | O2 | 0 | 1.9002 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9002 | CaSO4 O2 Day_0_OX_REP4 | 2.2145
Na2SO4 O2 Day_0_OX_REP4 | Na2SO4 | O2 | 0 | 2.1539 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.1539
NaCl + CaSO4 O2 Day_0_OX_ | NaCl + CaSO4 | O2 | 0 | 2.8205 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.8205
NaCl + Na2SO4 O2 Day_0_OX | NaCl + Na2SO4 | O2 | 0 | 3.0704 | 0.04 | 0.4 | 10 | 3.0704
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | O2 | 0 | 2.2158 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.2158
NaCl O2 Day_0_OX_REP4 | NaCl | O2 | 0 | 2.051 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.051
Inst. Ocean O2 Day_0_OX_R | Inst. Ocean | O2 | 0 | 2.0085 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0085
DIW O2 Day_0_OX_REP4 | DIW | O2 | 0 | 2.0127 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0127
CaSO4 No O2 Day_0_OX_REP4 | CaSO4 | No O2 | 0 | 2.3195 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.3195
Na2SO4 No O2 Day_0_OX_REP | Na2SO4 | No O2 | 0 | 1.9354 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9354 | Na2SO4 No O2 Day_0_OX_REP | 1.5938
NaCl + CaSO4 No O2 Day_0_ | NaCl + CaSO4 | No O2 | 0 | 1.8229 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8229
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_0 | NaCl + Na2SO4 | No O2 | 0 | 2.7737 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.7737
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | No O2 | 0 | 2.0877 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0877
NaCl No O2 Day_0_OX_REP4 | NaCl | No O2 | 0 | 2.4662 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.4662
Inst. Ocean No O2 Day_0_O | Inst. Ocean | No O2 | 0 | 1.9845 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.9845
DIW No O2 Day_0_OX_REP4 | DIW | No O2 | 0 | 1.4558 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.4558
CaSO4 O2 Day_15_OX_REP4 | CaSO4 | O2 | 15 | 2.2217 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.2217
Na2SO4 O2 Day_15_OX_REP4 | Na2SO4 | O2 | 15 | 1.7106 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7106
NaCl + CaSO4 O2 Day_15_OX | NaCl + CaSO4 | O2 | 15 | 1.8255 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8255 | NaCl + CaSO4 O2 Day_15_OX | 1.892
NaCl + Na2SO4 O2 Day_15_O | NaCl + Na2SO4 | O2 | 15 | 2.0486 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0486
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | O2 | 15 | 2.1586 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.1586
NaCl O2 Day_15_OX_REP4 | NaCl | O2 | 15 | 2.2661 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.2661
Inst. Ocean O2 Day_15_OX_ | Inst. Ocean | O2 | 15 | 1.7894 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7894
DIW O2 Day_15_OX_REP4 | DIW | O2 | 15 | 3.0306 | 0.04 | 0.4 | 10 | 3.0306
CaSO4 No O2 Day_15_OX_REP | CaSO4 | No O2 | 15 | 2.7246 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.7246
Na2SO4 No O2 Day_15_OX_RE | Na2SO4 | No O2 | 15 | 2.3975 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.3975
NaCl + CaSO4 No O2 Day_15 | NaCl + CaSO4 | No O2 | 15 | 2.0639 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0639
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_1 | NaCl + Na2SO4 | No O2 | 15 | 2.0086 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0086 | NaCl + Na2SO4 No O2 Day_1 | 2.0086
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | No O2 | 15 | 2.9882 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.9882
NaCl No O2 Day_15_OX_REP4 | NaCl | No O2 | 15 | 1.6183 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.6183
Inst. Ocean No O2 Day_15_ | Inst. Ocean | No O2 | 15 | 1.7498 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.7498
DIW No O2 Day_15_OX_REP4 | DIW | No O2 | 15 | 1.8955 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8955
CaSO4 O2 Day_30_OX_REP4 | CaSO4 | O2 | 30 | 2.7042 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.7042
Na2SO4 O2 Day_30_OX_REP4 | Na2SO4 | O2 | 30 | 2.2195 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.2195
NaCl + CaSO4 O2 Day_30_OX | NaCl + CaSO4 | O2 | 30 | 2.7628 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.7628
NaCl + Na2SO4 O2 Day_30_O | NaCl + Na2SO4 | O2 | 30 | 2.3115 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.3115
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 O2 | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | O2 | 30 | 1.86 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.86
NaCl O2 Day_30_OX_REP4 | NaCl | O2 | 30 | 1.796 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.796
Inst. Ocean O2 Day_30_OX_ | Inst. Ocean | O2 | 30 | 1.717 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.717 | Inst. Ocean O2 Day_30_OX_ | 2.232
DIW O2 Day_30_OX_REP4 | DIW | O2 | 30 | 1.5323 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.5323
CaSO4 No O2 Day_30_OX_REP | CaSO4 | No O2 | 30 | 2.066 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.066
Na2SO4 No O2 Day_30_OX_RE | Na2SO4 | No O2 | 30 | 2.0313 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0313
NaCl + CaSO4 No O2 Day_30 | NaCl + CaSO4 | No O2 | 30 | 2.0334 | 0.04 | 0.4 | 10 | 2.0334
NaCl + Na2SO4 No O2 Day_3 | NaCl + Na2SO4 | No O2 | 30 | 1.4545 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.4545
NaCl + Na2SO4 + CaSO4 No | NaCl + Na2SO4 + CaSO4 | No O2 | 30 | 1.5724 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.5724
NaCl No O2 Day_30_OX_REP4 | NaCl | No O2 | 30 | 1.6408 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.6408
Inst. Ocean No O2 Day_30_ | Inst. Ocean | No O2 | 30 | 1.4997 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.4997
DIW No O2 Day_30_OX_REP4 | DIW | No O2 | 30 | 1.8736 | 0.04 | 0.4 | 10 | 1.8736 | DIW No O2 Day_30_OX_REP4 | 2.105